宁安办〔2019〕99号

自治区安委会办公室关于印发《自治区第二批危险化学品专家指导服务工作方案》的通知

各市、县（区）及宁东管委会安委会办公室,自治区各危险化学品专业指导服务小组，危险化学品有关企业：

现将《自治区第二批危险化学品专家指导服务工作方案》印发给你们，请各地及时做好与各专业指导服务小组工作对接，按照宁安办〔2019〕30号文件规定内容、程序做好指导服务和危险化学品企业安全风险隐患排查工作。

自治区安全生产委员会办公室

2019年8月1日

（此件公开发布）

自治区第二批危险化学品

专家指导服务工作方案

按照《自治区危险化学品重点县专家指导服务工作方案》（宁安办〔2019〕30号）要求，在完成第一批专家指导服务工作的基础上，结合安全生产督查检查工作，自治区安委办决定，组成五个专业指导服务小组，对全区759家危险化学品经营（储存）和使用企业开展第二批专家指导服务工作，特制定本方案。

- 专业指导服务小组组成

第一组  负责银川地区

带队领导  杨明礼  自治区应急管理厅总工程师

组    长  马正金  宁夏中科安创科技有限公司注安师

副 组 长  胡建华   银川市应急管理局副局长

成    员  霍小武   中国石油宁夏石化公司安全工程师

赵正民   中国石油宁夏石化公司仪表工程师

甘卫国   中国石油宁夏石化公司设备工程师

郝  娟   中国石油宁夏石化公司安全工程师

靳素梅   中国石油宁夏石化公司工艺工程师

联系人：  马  钊  联系电话：18809507997

第二组  负责石嘴山地区

带队领导  万东刚  自治区应急管理厅副厅长

组    长  吕光明  中国石油宁夏石化公司仪表工程师

副 组 长  白军山  石嘴山市应急管理局副局长

成    员  付世雪  中国石油宁夏石化公司安全工程师

马转娥  中国石油宁夏石化公司工艺工程师

蒯毓萍  中国石油宁夏石化公司设备工程师

张  勇  中国石油宁夏石化公司安全工程师

安  林  中国石油宁夏石化公司设备工程师

联系人：  张  斌  联系电话：15109528881

第三组  负责吴忠地区

带队领导  洪  涛  自治区应急管理厅副厅长

组    长  马海振  中国石油宁夏石化公司安全工程师

副 组 长  朱宏斌  吴忠市应急管理局副局长

成    员  艾进荣  中国石油宁夏石化公司仪表工程师

张伟奇  中国石油宁夏石化公司设备工程师

赵耀宗  中国石油宁夏石化公司工艺工程师

侯  军  中国石油宁夏石化公司设备工程师

联系人：  韩正发  联系电话：13995138538

第四组  负责中卫地区

带队领导  王廷文  自治区应急管理厅副巡视员

组    长  章国荣  中国石油宁夏石化公司安全工程师

副 组 长  鲁擎飞  中卫市应急管理局副局长

成    员  韩永良  中国石油宁夏石化公司安全工程师

陈  刚  中国石油宁夏石化公司工艺工程师

杨学俊  中国石油宁夏石化公司仪表工程师

朱朝亮  中国石油宁夏石化公司设备工程师

联系人： 刘宏强  联系电话：13723332931

第五组  负责固原、宁东地区

带队领导 黄建军  自治区应急管理厅副厅长

组    长 王海东  中国石油宁夏石化公司仪表高工

副 组 长 曹效贤  固原市应急管理局副局长

杨克峰  宁东基地管委会安监局副局长

成   员  宋国宁  中国石油宁夏石化公司安全工程师

张军相  中国石油宁夏石化公司工艺高工

武喜怀  中国石油长庆油田分公司第九采油厂设

备工程师

李学文  中国石油宁夏石化公司设备工程师

联系人： 刘天生（固原） 联系电话：13469640192

马成林（宁东） 联系电话：13995299780

二、指导服务时间

2019年8月初至2019年11月初

三、各小组指导服务工作计划

具体内容见附件。

- 有关要求

- 五个专业指导服务小组要按照《自治区危险化学品重点县指导服务工作方案》（宁安办〔2019〕30号）要求，严格遵照国务院安委办专家指导服务工作程序和步骤，对照检查表内容，组织开展指导服务。坚持专家指导服务与安全生产督查检查相结合，全面开展危险化学品安全隐患集中排查治理。要坚持问题导向、敢于动真碰硬，严查“差、乱、小”企业。每家企业指导服务结束后，各专业指导服务小组要向自治区应急管理厅出具指导服务检查报告；每个县（区）、地级市指导服务完成后，要向自治区应急管理厅出具对该县（区）、市辖区危险化学品安全生产情况的总体评价报告，确保指导服务工作高效率、高质量完成。指导服务和检查过程中发现的重大安全隐患，各专业指导服务小组要及时随同指导服务检查报告一并上报，各地级市安委办要立即挂牌督办。

（二）各县（区）应急管理局安排2名执法人员，做好与自治区专家指导服务工作小组的配合与对接，并严格按照《自治区危险化学品重点县指导服务工作方案》（宁安办〔2019〕30号）要求，落实专家指导服务小组发现问题隐患的整改销号。对不符合安全生产条件、无法保障安全的企业，要坚决依法采取停产、关闭和淘汰措施。

（三）严守纪律要求。所有参加专家指导服务工作的人员应认真遵守中央“八项规定”精神，坚决反对形式主义和官僚主义。深入企业现场，坚持原则，敢于发现问题，指出问题，推动企业提升本质安全生产水平。

联系人：詹丽娟   联系电话：0951-8622078

马国明   联系电话：0951-8622074

附件：1.危险化学品储罐区安全检查表

2.加油站安全检查表

3.专家指导服务检查问题及整改建议汇总表

4.银川地区危险化学品经营企业专家指导服务工作

计划

5.石嘴山地区危险化学品经营企业专家指导服务

工作计划

6.吴忠地区危险化学品经营企业专家指导服务工作

计划

7.中卫地区危险化学品经营企业专家指导服务工作

计划

8.固原、宁东地区危险化学品经营企业专家指导服务

工作计划

附件1

### 危险化学品储罐区安全检查表

### （成品油储存罐区）

单位：                             检查人：                 （签名）     电话：

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总平面布置 |
|  | 可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第4.2.3条 |  |
|  | 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于 7m 的消防空地。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.14条 |  |
|  | 罐组内的储罐不应超过两排；但单罐容积小于或等于 1000m3的丙B类的储罐不应超过 4 排。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.9条 |  |
|  | 罐组应设防火堤。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.11条 |  |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.13条 |  |
|  | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于表 6.2.8 的规定。 液体类别 储罐型式 固定顶 浮顶、内浮顶 卧罐 ≤1000m3 >1000m3 0.4D 0.8m 甲B、乙类 0.75D 0.6D 丙A类 0.4D 丙B类 2m 5m | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.8条 |  |
|  | 两排立式储罐的间距应符合表 6.2.8 的规定，且不应小于 5m。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.10条 |  |
|  | 立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.13条 |  |
|  | 设有防火堤的罐组内应按下列要求设置隔堤： 1 单罐容积小于或等于 5000m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于 20000m3； 2 单罐容积大于 5000m3至 20000m3时，隔堤内的储罐不应超过 4 个； 3 单罐容积大于 20000m3至 50000m3时，隔堤内的储罐不应超过 2 个； 4 单罐容积大于 50000m3时，应每 1 个一隔； 5 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过 2 个。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.15条 |  |
|  | 防火堤及隔堤应符合下列规定： 1 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； 2 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加 0.2m，但不应低于 1.0m（以堤内设计地坪标高为准） 3 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m； 4 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭； 5 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施； 6 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方位上两相邻人行台阶或坡 道之间距离不宜大于 60m；隔堤应设置人行台阶。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.17条 |  |
|  | 事故存液池的设置应符合下列规定： 1 设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； 2 事故存液池距防火堤的距离不应小于 7m； 3 事故存液池和导液沟距明火地点不应小于 30m； 4 事故存液池应有排水设施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.18条 |  |
| 二、储运设施 |
|  | 储存甲B、乙A类的液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。对于有特殊要求的物料，可选用其他型式的储罐。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.2条 |  |
|  | 酸类、碱类宜选用固定顶罐或卧罐。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014第4.2.12条 |  |
|  | 浮顶罐和内浮顶罐应设置量油孔、人孔、排污孔（或清扫口）和放水管。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T3007-2014第5.1.1条 |  |
|  | 当建罐地区历年最冷月份平均温度低于或等于O℃时，呼吸阀及阻火器应有防冻功能和防冻措施。在环境温度下物料有结晶可能时，呼吸阀及阻火器必须有防结晶措施。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T3007-2014第5.1.10 |  |
|  | 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设置一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.3.7 |  |
|  | 甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 6.2.4 |  |
|  | 下列储罐直接通向大气的通气管或呼吸阀，应安装阻火器： c)采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的储罐； d）内浮顶储罐罐顶中央通气孔。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T3007-2014 5.1.9 |  |
|  | 可燃液体储罐的进料管应从罐体下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距罐底 200mm 处。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 第6.2.24条 |  |
|  | 储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 6.2.25 |  |
|  | 从罐顶梯子平台至呼吸阀、通气管、和透光孔的通道应设踏步 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.2.5 |  |
|  | 在管带适当位置应设跨桥，桥地面最低处距管顶（或者保温层顶面）的距离不应小于800mm。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.3.5 |  |
|  | 可燃液体管道阀门应采用钢阀；对于腐蚀性介质应采用耐腐蚀阀门。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.3.6 |  |
|  | 可燃液体的储罐宜设自动脱水器，并应设液位计和高液位报警器 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008） 6.2.23 |  |
|  | 容量大于100m3的储罐应设置液位连续测量远传仪表。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.4.1 |  |
|  | 应在自动控制系统中高、低液位报警并应符合下列规定： 储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位；储罐低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.4.2 |  |
|  | 容量大于或等于3000m3的甲B和乙A类可燃液体储罐、容量大于或等于10000m3的储罐的其他液体储罐应设高高液位报警及连锁，高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀。（烷基化汽油储罐5000 m3） | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T3007-2014 5.4.3 |  |
|  | （烷基化汽油）储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 5.4.5 |  |
|  | 采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》 （安监总管三〔2014〕68号） |  |
|  | 强腐蚀性物料（硫酸）的液面指示，不得采用玻璃管液面计。 | 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993第2.7.9条 |  |
|  | 储 存 酸、碱等腐蚀性介质的储罐组内(硫酸罐区)的地面应作防腐蚀处理。 | 《储罐区防火堤设计规范》GBB50351-2014 3.3.5 |  |
|  | 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m，但不应低于1.0m（以堤内设计地坪标高为准），且不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）；卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m（以堤内设计地坪标高为准）； 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m； | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 6.2.17 |  |
|  | 应在防火堤的不同方位上设置不少于两个人行台阶或梯子 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 6.3.6 |  |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | 《储罐区防火堤设计规范》GBB50351-2014 3.1.2 |  |
|  | 可燃气体、助燃气体、液化烃和可燃液体的储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等，均应采用不燃烧材料。防火堤的耐火极限不得小于3h。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 6.1.1 |  |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于6 0 m，高度大于或等于1. 2 m 的踏步或坡道应设护栏。 | 《储罐区防火堤设计规范》GBB50351-2014 3. 1. 8 |  |
|  | 防火堤内排水设施的设置应符合下列规定: 1防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管 道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截 油排水装置。 | 《储罐区防火堤设计规范》GBB50351-2014 3.2.9 |  |
| 三、汽车装卸站 |
|  | 可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定： 1. 装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； 2. 装卸车场应采用现浇混凝土地面； 3. 装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m； 6. 甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管； 7. 甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； 8. 装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 6.4.2 |  |
|  | 石油化工储罐和管道，应根据SH/T3022的有关规定，采取防腐蚀措施。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T3007-2014 7.1 |  |
| 四、气体检测设置情况 |
|  | 在生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体的泄露进行检测时，应按规定设置可燃、有毒气体检（探）测器（苯储运区设置有毒气体检（探）测器）。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.1条 |  |
|  | 可燃有毒气体场所的检（探）测器，应采用固定式。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.8条 |  |
|  | 可燃、有毒气体报警器的报警信号应发送至现场声光报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）3.0.4 |  |
|  | 工艺装置或储运现场固定安装的可燃气体检测报警系统，宜采用不间断电源（UPS）供电。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.11条 |  |
|  | 可燃气体检测报警仪的探测点位于释放源全年最小频率风向的上风向时，可燃气体探测点与释放源的距离不宜大于15m；可燃体检测报警仪的探测点位于释放源全年最小频率风向的下风向时，可燃气体探测点与释放源的距离不宜大于5m。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.0.11条 |  |
|  | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法（检查是否有警示牌） | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第18条 |  |
|  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员.（检查是否有告知牌） | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第19条 |  |
| 五、电气 |
|  | 选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。 甲醇（ⅡAT2）、原油（ⅡAT3）、石脑油（ⅡAT3）、二甲苯（ⅡAT1）、苯（ⅡAT1）、柴油（ⅡAT3） | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058—2014） 第5.2.3条 |  |
|  | 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50028-2014 5.4.3 |  |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50028-2014 3.1.4 |  |
|  | 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，在其高度小于或等于 60 m的、罐顶壁厚不小于 4 mm时，或其高度大于 60 m的条件下、罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于 4 mm时，可不装设接闪器，但应接地，且接地点不应少于2处，两接地点间距离不宜大于 30 m，联合接地点的冲击接地电阻不应大于 10Ω。 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 4.3.10 4.3.6 |  |
|  | 浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接； | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 9.2.3 |  |
|  | 对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 4.2.10 |  |
|  | 为消除人体静电，在扶梯进口处，应设置接地金属棒，或在已接地的金属栏杆上留出一米长的裸露金属面。 | 《石油化工静电接地设计规范》 SH3097－2000 4．2．5 |  |
|  | 罐车静电接地、报警装置完好，处于在用状态。 储罐汽车在装卸作业前，应采用专用接地线及接地夹将汽车、储罐与装卸设备等电位连接。作业完毕封闭储罐盖后方可拆除。 | 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006 6.2.5 《石油化工静电接地设计规范》 SH3097－2000 4．5．3 |  |
|  | 设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时，应设导线跨接。 | 《工业金属管道工程施工规范》 （GB50235—2010） 第7.13.1条 |  |
|  | 平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。 | 《石油化工静电接地设计规范》 SH3097－2000 4.3.2 |  |
|  | 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50028-2014 5.4.3 |  |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50028-2014 3.1.4 |  |
| 六、常规防护设施 |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。设计梯子、钢平台和防护栏杆，按GB 4053．1、GB 4053．2、GB 4053．3执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083－1999） 5.7.4.b） |  |
|  | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装 | 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯 GB4053.3-2009 4.5.2 |  |
|  | 距下方相邻地板或地面1.2 m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | GB4053.3-2009 4.1.1 |  |
|  | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆 | GB4053.3-2009 4.1.2 |  |
|  | 栏杆高度 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 | GB4053.3-2009 5.2 |  |
|  | 在液体毒性危害严重的作业场所(甲醇、苯、硫酸储罐附近)，应设计必要的淋洗器、洗眼器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。 | 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014 5.1.6 |  |
|  | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 6.1.2 |  |
| 七、标志、标识 |
|  | 企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 5.6.2.1 |  |
|  | 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 5.6.2.3 |  |
|  | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法（检查是否有警示牌） | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第18条 |  |
|  | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员.（检查是否有告知牌） | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第19条 |  |
|  | 常用危险化学品安全周知卡用文字、图形符号和数字及字母的组合形式表示该危险化学品所具有的危险、安全使用的注意事项、现场急救措施和防护的基本要求 | 《常用危险化学品安全周知卡编制导则》HG23010—1997 4 |  |
|  | 其他需要检查的相关内容 | 《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求 |  |
|  | 值得学习和借鉴的地方。 | —— |  |

# 备注：

1、本《检查表》不完善或未能包含的检查内容，依据有关法律法规或标准规范的具体规定，进行检查；

2、开展检查时，应充分考虑企业建设期间，所依据的相关标准、规范的适用性。

3、在执法检查企业安全管理情况的同时，注意发现企业的有益管理经验和好的做法，一并填入检查情况中。

附件2

加油站安全检查表

本表适用于加油站（不含加气部分）。

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域位置、总图布置与建筑 |
| 1.1 | 区域位置、总图布置 |
| 1.1.1 | 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.2 |  |
| 1.1.2 | 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.4 |  |
| 1.1.3 | 加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 站外建（构）筑物 站内柴油设备 埋地油罐 加油机、 通气管管口 一级站 二级站 三级站 重要公共建筑物 25 25 25 25 明火地点或散发火花地点 12.5 12.5 10 10 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 6 6 6 二类保护物 6 6 6 6 三类保护物 6 6 6 6 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 12.5 11 9 9 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9 9 9 9 室外变配电站 15 12.5 12.5 12.5 铁路 15 15 15 15 城市 道路 快速路、主干路 3 3 3 3 次干路、支路 3 3 3 3 架空通信线 0.75倍杆高，且不应小于5m 5 5 5 架空电 力线路 无绝缘层 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m 6.5 6.5 有绝缘层 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m 5 5 注：1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.5 |  |
| 1.1.4 | 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第4.0.13 |  |
| 1.1.5 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.1 |  |
| 1.1.6 | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。其他类型加油站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4）加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.2 |  |
| 1.1.7 | 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.3 |  |
| 1.1.8 | 加油作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点”。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.5 |  |
| 1.1.9 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.8 |  |
| 1.1.10 | 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油加气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.10 |  |
| 1.1.11 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.11 |  |
| 1.1.12 | 加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.12 |  |
| 1.1.13 | 加油站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1、表5.0.13-2的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第5.0.13 |  |
| 1.2 | 建（构）筑物 |
| 1.2.1 | 加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.1 |  |
| 1.2.2 | 汽车加油场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1）罩棚应采用不燃烧材料建造； 2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.2 |  |
| 1.2.3 | 加油岛的设计应符合下列规定： 1）加油岛、加气岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m。 2）加油岛、加气岛两端的宽度不应小于1.2m。 3）加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.3 |  |
| 1.2.4 | 当压缩机间与值班室、仪表间相邻时，值班室、仪表间的门窗应位于爆炸危险区范围之外，且与压缩机间的中间隔墙应为无门窗洞口的防火墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.8 |  |
| 1.2.5 | 站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.10 |  |
| 1.2.6 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.12 |  |
| 1.2.7 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1）站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2）站房应单独开设通向加油站的出入口。 3）民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.13 |  |
| 1.2.8 | 当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合距离要求但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.0h的实体墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.14 |  |
| 1.2.9 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.15 |  |
| 1.2.10 | 位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.2.16 |  |
| 2 | 工艺安全 |
| 2.1 | 加油机 |
| 2.1.1 | 加油机不得设在室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.1 |  |
| 2.1.2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.2 |  |
| 2.1.3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.3 |  |
| 2.1.4 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.4 |  |
| 2.1.5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.5 |  |
| 2.1.6 | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.2.6 |  |
| 2.2 | 工艺管道系统 |
| 2.2.1 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.8 |  |
| 2.2.2 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.9 |  |
| 2.2.3 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.10 |  |
| 2.2.4 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.13 |  |
| 2.2.5 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.14 |  |
| 2.2.6 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度不能满足第第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.15 |  |
| 2.2.7 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.16 |  |
| 2.2.8 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.17 |  |
| 2.3 | 防渗措施 |
| 2.3.1 | 采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： ——单层油罐设置防渗罐池； ——采用双层油罐。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.2 |  |
| 2.3.2 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10mm～30mm的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.4 |  |
| 2.3.3 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.5 |  |
| 2.3.4 | 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 2）采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 3)双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。 4)双层管道系统的最低点应设检漏点。 5)双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 6)管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.6 |  |
| 3 | 设备设施 |
| 3.1 | 油罐 |
| 3.1.1 | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.1 |  |
| 3.1.2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.2 |  |
| 3.1.3 | 双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于4mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.5 |  |
| 3.1.4 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。 2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。 3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。 4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.8 |  |
| 3.1.5 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.9 |  |
| 3.1.6 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.10 |  |
| 3.1.7 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.11 |  |
| 3.1.8 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.12 |  |
| 3.1.9 | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.13 |  |
| 3.1.10 | 设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.1.14 |  |
| 3.2 | 自助加油站（区） |
| 3.2.1 | 自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目的“自助”标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.1 |  |
| 3.2.2 | 在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.2 |  |
| 3.2.3 | 不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.3 |  |
| 3.2.4 | 自助加油机应符合下列规定： 1）应设置释放静电装置。 2）应标示自助加油操作说明。 3）应具备音频提示系统，在提起加油枪后可提示油品品种、标号并进行操作指导。 4）加油枪应设置当跌落时即自动停止加油作业的功能 5）应设置紧急停机开关。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.4 |  |
| 3.2.5 | 自助加油站应设置视频监视系统，该系统应能覆盖加油区、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.5 |  |
| 3.2.6 | 营业室内应设监控系统，该系统应具备下列监控功能： 1）营业员可通过监控系统确认每台自助加油机的使用情况。 2）可分别控制每台自助加油机的加油和停止状态。 3）发生紧急情况可启动紧急切断开关停止所有加油机运行。 4）可与顾客进行单独对话，指导其操作。 5）对整个加油场地进行广播。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.6 |  |
| 3.2.7 | 经营汽油的自助加油站，应设置加油油气回收系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.6.7 |  |
| 4 | 电气系统 |
| 4.1 | 供配电 |
| 4.1.1 | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.1 |  |
| 4.1.2 | 加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.2 |  |
| 4.1.3 | 加油站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.3 |  |
| 4.1.4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 2）排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.4 |  |
| 4.1.5 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.5 |  |
| 4.1.6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.6 |  |
| 4.1.7 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.1.8 |  |
| 4.2 | 防雷、防静电 |
| 4.2.1 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.1 |  |
| 4.2.2 | 加油站的电气接地应符合下列规定： 1）防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。 2）当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω，地上油品的接地装置的接地电阻，不应大于30Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.2 |  |
| 4.2.3 | 埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.4 |  |
| 4.2.4 | 加油站内油气放散管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.5 |  |
| 4.2.5 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时,宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 2）金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm, 锌板的厚度不应小于0.7mm。 3）金属板应无绝缘被覆层。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.6 |  |
| 4.2.6 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.7 |  |
| 4.2.7 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.8 |  |
| 4.2.8 | 380/220V供配电系统宜采用TN—S系统，当外供电源为380V时，可采用TN—C—S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.9 |  |
| 4.2.9 | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.10 |  |
| 4.2.10 | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.11 |  |
| 4.2.11 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.12 |  |
| 4.2.12 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.13 |  |
| 4.2.13 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.14 |  |
| 4.2.14 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.15 |  |
| 4.2.15 | 油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险1区。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.2.16 |  |
| 4.3 | 充电设施 |
| 4.3.1 | 户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.1 |  |
| 4.3.2 | 户外安装的直流充电机、直流充电桩和交流充电桩的防护等级，应为IP54。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.2 |  |
| 4.3.3 | 直流充电机、直流或交流充电桩与站内汽车通道（或充电车位）相邻一侧，应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.3.3 |  |
| 5 | 仪表系统 |
| 5.1 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.5.7 |  |
| 6 | 储运系统 |
| 6.1 | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.1 |  |
| 6.2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.2 |  |
| 6.3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.3 |  |
| 6.4 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1)汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2)各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。 3)卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.4 |  |
| 6.5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.5 |  |
| 6.6 | 加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1）应采用真空辅助式油气回收系统。 2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 5）在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.6 |  |
| 6.7 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1)接合管应为金属材质。 2)接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3)进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4)罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5)油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6)油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7)人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第6.3.7 |  |
| 7 | 消防系统与应急设施 |
| 7.1 | 消防设施 |
| 7.1.1 | 加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1）每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。 2）每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。 3）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 4）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第10.1.1 |  |
| 7.1.2 | 灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005第5.1.1/5.1.2/5.1.3 |  |
| 7.2 | 报警系统 |
| 7.2.1 | 加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.1 |  |
| 7.2.2 | 可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.3 |  |
| 7.2.3 | 报警器宜集中设置在控制室或值班室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.5 |  |
| 7.2.4 | 报警系统应配有不间断电源。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.4.6 |  |
| 7.3 | 紧急切断系统 |
| 7.3.1 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.1 |  |
| 7.3.2 | 加油泵的电源，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.2 |  |
| 7.3.3 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1）距加气站卸车点5m以内。 2）在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3）在控制室或值班室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.3 |  |
| 7.3.4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第11.5.4 |  |
| 8 | 公用工程 |
| 8.1 | 给排水系统 |
| 8.1.1 | 加油站的排水应符合下列规定： 1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 2）加油站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 4）排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。 5）加油站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第10.3.2 |  |
| 8.2 | 采暖通风 |
| 8.2.1 | 设置在站房内的热水锅炉房（间），应符合下列规定： 1）锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2）当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应 采取防止火星外逸的有效措施。 3）当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.3 |  |
| 8.2.2 | 加油站内，爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1）采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2）采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.4 |  |
| 8.2.3 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年修改版)第12.1.5 |  |

附件3

| 序号 | 检查表中检查内容序号 | 问题描述 | 整改建议 | 归属√ | 是否重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 文件、资料类 | 执行类 | 现场类 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / |  |  |  |  |

专家指导服务检查问题及整改建议汇总表

附件4

银川市危险化学品经营企业专家指导服务工作计划（共172家）

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业类型（经营带储存/使用/加油站） | 地址 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月5日 | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司银祥加油站 | 加油站 | 清河南街与六盘山交叉路口向北100米 | 孙婕18695122394 |
| 2 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司广兴源加气站 | 加油站 | 兴庆区清河北街1143号 | 魏宝葙 13995184419 |
| 3 |  | 宁夏银古石油有限公司（丽景加油站） | 加油站 | 银川市兴庆区清和南街1566号 | 王勇18595117357 |
| 4 | 8月6日 | 中石化永泰站 | 加油站 | 银川市兴庆区友爱中心路林带以东 | 郭明明15349590591 |
| 5 |  | 中国石化销售股份有限公司宁夏石油分公司友爱北街加油气站 | 加油站 | 友爱中心路林带以西 | 屈欢15595000780 |
| 6 |  | 中石化北塔东路加油加气站 | 加油站 | 银川市兴庆区友爱中心路林带以东北塔东路林带以北 | 王斌13995000563 |
| 7 | 8月7日 | 宁夏鲁宁石油销售有限公司第四排水沟加油站 | 加油站 | 银川市兴庆区贺兰山东路600号 | 王鹏18695279888 |
| 8 |  | 宁夏兰星石油销售（集团）公司贺兰山路加油站 | 加油站 | 兴庆区贺兰山东路8号 | 李青山18795026833 |
| 9 |  | 宁夏美源达商贸有限公司 | 加油站 | 贺兰山东路与友爱路交叉口 | 周洪亮0951-6143133 |
| 10 | 8月8日 | 银川宏兴有限责任公司 | 加油站 | 银川市兴庆区丽景北街1069号 | 刘静15809511786 |
| 11 |  | 银川宏兴油气有限公司 | 加油站 | 银川市丽景北街在水一方A区西侧 | 郭尊惠13995106081 |
| 12 |  | 银川三和兴加油站（有限公司） | 加油站 | 银川市丽景北街与上海路交叉口南侧 |  |
| 13 | 8月9日 | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司南门加油站 | 加油站 | 胜利南街42号 | 卢建军13995177887 |
| 14 |  | 宁夏鲁宁石油销售有限公司银古路加油加气站 | 加油站 | 银川市兴庆区银古路福寿巷2号 | 15509512666李学伟 |
| 15 |  | 宁夏银古石油有限公司（银古加油站） | 加油站 | 银川市兴庆区银古公路136号 | 18595117357王勇 |
| 16 | 8月14日 | 宁夏裕陇石油有限责任公司金三角加油站 | 加油站 | 银川市中山北街689号 | 刘洁15009689818 |
| 17 |  | 中石油宁夏销售高速公路分公司滨河服务区南区 | 加油站 | 宁夏银川市银青高速公路K12公路处 | 李阳 18695219222 |
| 18 |  | 中石油宁夏销售高速公路分公司滨河服务区北区 | 加油站 | 宁夏银川市银青高速公路K12公路处 | 李阳 18695219222 |
| 19 | 8月15日 | 中国石油宁夏银川销售分公司六盘山路加油站 | 加油站 | 银川市兴庆区清河南街672号 |  |
| 20 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司唐徕加油站 | 加油站 | 长城东路13号 | 马媛媛18609567366 |
| 21 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司南门加油站 | 加油站 | 清和南街1370号 | 马伟麟18695321222 |
| 22 | 8月16日 | 中国石油宁夏银川销售分公司新华东街加油站 | 加油站 | 兴庆区新华东街700号 | 蒋文明13519206949 |
| 23 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司燕鸽湖加油站 | 加油站 | 孔司路南侧银横路东侧 | 马志明13995272156 |
| 24 |  | 宁夏承庆源洁能综合利用有限责任公司银川基地加油站 | 加油站 | 银川市兴庆区燕鸽湖长庆石油基地 | 冯继勤18095179873 |
| 25 | 8月19日 | 中国石油宁夏银川销售分公司民族北加油站 | 加油站 | 民族街与贺兰山路交汇处向南300米处 | 双娜 18509512477 |
| 26 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司兴庆科技园加油站 | 加油站 | 兴庆区兴源路20号 | 李庆 13629508282 |
| 27 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司北门加油站 | 加油站 | 兴庆区清和北街1120号 | 哈建新189951280989 |
| 28 | 8月20日 | 银川市东苑油品经销有限公司 | 加油站 | 银川市兴庆区掌政镇碱富桥村 | 赵城志-13895433397 |
| 29 |  | 中国石化头道墩 | 加油站 | 月牙湖乡二道墩52号 | 潘超15709615111 |
| 30 |  | 宁夏夏能加油站（有限公司） | 加油站 | 银川市兴庆区上海东路745号 | 郭源 18695200588 |
| 31 | 8月21日 | 中国石油宁夏银川销售分公司丽景南街加油站 | 加油站 | 兴庆区丽景南街东侧 | 孙滨13195095251 |
| 32 |  | 宁夏博远盛世油气销售有限公司 | 加油站 | 宁夏银川市兴庆区丽景南街东侧 | 杨晓明18695450636 |
| 33 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司友爱加油站 | 加油站 | 兴庆区清和南街672号 | 苏翔18095121485 |
| 34 | 8月22日 | 中国石油宁夏银川销售分公司汽车城加油站 | 加油站 | 兴庆区清和北街1045号 | 刘淑萍13469686806 |
| 35 |  | 中国石油宁夏银川销售分公司中心加油站 | 加油站 | 银川市南熏路34号 | 刘莹13519288003 |
| 36 |  | 中国石油满城北街加油站 | 加油站 | 银川市金凤区贺兰山路与满城北街交叉口 | 15008610872 |
| 37 | 8月23日 | 中国石油正源北街加油站 | 加油站 | 银川市金凤区正源北街350号 | 13995389018 |
| 38 |  | 中国石油广场东路加油站 | 加油站 | 银川市金凤区尹家渠北街350号 | 13323511904 |
| 39 |  | 中国石油永青加油站 | 加油站 | 银川市金凤区上海西路571号 | 13639509386 |
| 40 | 8月26日 | 中国石化宝湖路加油站 | 加油站 | 宝湖路宝湖公园对面湖映康晨西侧 | 王玮 |
| 41 |  | 中国石油宝湖路加油站 | 加油站 | 银川市金凤区宝湖路北侧 | 13469691322 |
| 42 |  | 中国石油亲水街加油站 | 加油站 | 银川市金凤区亲水南大街351号 | 15009602048 |
| 43 | 8月27日 | 中石油丰登加油站 | 加油站 | 金凤区丰登镇 | 任志鹏 13995276180 |
| 44 |  | 中国石化六盘山路加油站 | 加油站 | 金凤区六盘山路与李银路交口 | 谢莉 |
| 45 |  | 中石化阅海加油站 | 加油站 | 亲水北大街东侧 | 李思梦 18609507355 |
| 46 | 8月28日 | 中国石化满城北街加油站 | 加油站 | 金凤区满城北街西侧 | 李晓建 |
| 47 |  | 银川宝塔中阳加油站（有限公司）长城中路1111号 | 加油站 | 银川市南环西路保伏桥西900米 | 贾松涛15509512888 |
| 48 |  | 宁夏鲁宁石油销售有限公司第五加油加气站 | 加油站 | 金凤区贺兰山中路551号 | 赵峰18295018577 |
| 49 | 8月29日 | 银川政合长城路加油站 | 加油站 | 金凤区长城中路46号 | 赵峰18295018577 |
| 50 |  | 宁夏兰星石油销售（集团）公司长城路加油站 | 加油站 | 金凤区长城中路582# | 5171511 杨坚兵 |
| 51 |  | 中国石油长城中路加油站 | 加油站 | 银川市金凤区长城中路与宁安大街交叉口 | 13909509595 |
| 52 | 8月30日 | 宁夏德隆加油加气站 | 加油站 | 金凤区黄河东路152号 | 郑欣13995077333 |
| 53 |  | 宁夏鲁宁石油销售有限公司四二干沟加油站 | 加油站 | 金凤区贺兰山中路351号 | 董新光15509512555 |
| 54 |  | 银川市银新油品有限公司 | 加油站 | 金凤区正源北街东侧规划路北侧 | 庄严15909680606 |
| 55 | 9月2日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司正源南加油站 | 加油站 | 银川市金凤区正源南街林带南侧金凤十二街西侧 | 13909515030 |
| 56 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司西二环加油站 | 加油站 | 银川金凤区正源南街 | 18309503800 |
| 57 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司黄河东路加油站 | 加油站 | 银川市金凤区黄河东路866号 | 13709575593 |
| 58 | 9月3日 | 华西加油站 | 加油站 | 银川市华西村 | 白翠玲 13895694706 |
| 59 |  | 中石化新小线加油站 | 加油站 | 西夏区西绕城新小线口向东500米 | 黄阳 13389513458 |
| 60 |  | 黄河路加油站 | 加油站 | 西夏区黄河西路483号 | 崔永康 18309607225 |
| 61 | 9月4日 | 中石化兴洲北街加油站 | 加油站 | 银川市西夏区兴洲北街芦花安置区旁 | 韩润玲 13629592179 |
| 62 |  | 宁夏油气销售有限公司文昌路加油加气站 | 加油站 | 银川市西夏区文昌西路 | 刘双兵/18295270487 |
| 63 |  | 宁夏鲁宁石油销售有限公司兴洲北街加油加气站 | 加油站 | 宁夏银川市西夏区兴洲北街460号 | 卢保峰13895000753 |
| 64 | 9月5日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司文昌南路加油站 | 加油站 | 银川市西夏区文昌南路462# | 李涛 18909567212 |
| 65 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司长城加油站 | 加油站 | 银川市西夏区文昌北路74# | 刘鑫 15109685872 |
| 66 |  | 宁夏核工业文昌路加油站 | 加油站 | 银川市西夏区文昌北街500号 | 魏治斌 13099509801 |
| 67 | 9月6日 | 宁夏宝塔南梁加油加气站有限公司 | 加油站 | 银川市西夏区南梁农场4队 | 李志伟/15226203194 |
| 68 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司兴洲路加油站 | 加油站 | 银川市西夏区贺兰山路与兴洲北街交叉口向北400米处 | 许忠辉 15109685872 |
| 70 | 9月9日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司高家闸加油站 | 加油站 | 银川市西夏区110国道与新小线交叉路口 | 袁博 13909570169 |
| 71 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司北京西加油站 | 加油站 | 银川市西夏区北京西路北侧 | 楼亚玲 13007989510 |
| 72 |  | 中石油怀远路加油站 | 加油站 | 银川市西夏区怀远东路328号 | 郭绍明 13995175036 |
| 73 | 9月10日 | 宁夏兰星石油销售（集团）公司三星加油站 | 加油站 | 银川市西夏区黄河西路36号 | 13037961114田惠双 |
| 74 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售银川分公司新城加油站 | 加油站 | 宁夏银川市西夏区黄河西路39号 | 13895000753卢保峰 |
| 75 |  | 宁夏寰通油品物资有限公司 | 加油站 | 银川市西夏区北京西路839号 | 赵云政13895111181 |
| 76 | 9月11日 | 宁夏兴东加油站 | 加油站 | 西夏区贺兰山路与同心路交叉处 | 申丽13639578166 |
| 77 |  | 宁夏精诚政合燃气有限公司 | 加油站 | 西夏区公铁物流园内 | 周强13895396328 |
| 78 |  | 银川市西夏区芦花加油站 | 加油站 | 银川市西夏区芦花乡 | 李秀峰 13995084668 |
| 79 | 9月12日 | 贺兰县宝塔新华油品有限责任公司加油站 | 加油站 | 贺兰县常信乡新华村 |  |
| 80 |  | 永宁胜利加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县胜利乡杨显村 | 马国瑞13639572420 |
| 81 |  | 中石油永宁金沙站 | 加油站 | 永宁县胜利乡烽火村 | 周虎13519570582 |
| 82 | 9月16日 | 宁夏三优福顺油气有限公司 | 加油站 | 宁夏永宁县109国道永清沟东南侧 | 15109676200 |
| 83 |  | 永宁东方加油站 | 加油站 | 永宁县李俊镇东方村109国道东侧 | 崔明15809612496 |
| 84 |  | 永宁西和加油站 | 加油站 | 永宁县望洪镇西和村109国道旁 | 张智博13209589949 |
| 85 | 9月17日 | 宁夏银泰瑞油气有限公司 | 加油站 | 永宁县大观桥109国道西侧 | 陈亮13667001877 |
| 86 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司永宁旺牛路加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县望远镇望银路南侧 | 秦立龙13709597565 |
| 87 |  | 宁夏渝湖石油化工有限公司 | 加油站 | 宁夏永宁县仁存岔路口 | 18795118099 |
| 88 | 9月18日 | 中国石油宁夏销售银川分公司永宁史庄加油站 | 加油站 | 永宁县望洪镇史庄村 | 王海燕13895676416 |
| 89 |  | 永宁增岗加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县望洪镇新华村 | 李成13895012455 |
| 90 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司望洪加油站 | 加油站 | 永宁望洪桥北 | 吴玉民15205918019 |
| 91 | 9月19日 | 中国石油宁夏销售银川分公司永宁李俊加油站 | 加油站 | 永宁县李俊镇金塔村 | 芦红15009510518 |
| 92 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司李俊加油站 | 加油站 | 永宁县李俊镇许黄公路南 | 姚思宗13869220387 |
| 93 |  | 宁夏大世加油（气）有限公司 | 加油站 | 银川市金凤区 北京中路48号 | 马瑞东15121816650 |
| 94 | 9月20日 | 永宁县玉泉营加油站 | 加油站 | 永宁县玉泉营农场 | 13519585388 |
| 95 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司昊王加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县闽宁镇201省道西侧 | 张官18295612006 |
| 96 |  | 永宁宝塔加油站 | 加油站 | 永宁县杨和镇王太村109国道东侧 | 焦钰顺18209609088 |
| 97 | 9月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部恒通加油气站 | 加油站 | 宁夏永宁县望远镇望滨路南侧板桥沟东侧 | 邵亮13639519864 |
| 98 |  | 永宁县旺旺加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县望镇望洪一队 | 周建国13895003537 |
| 99 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司永宁经销部永红加油站 | 加油站 | 宁夏永宁县杨和镇永红村 | 李伯韬13723331613 |
| 100 | 9月24日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县通昌加油站 | 加油站 | 贺兰县金贵镇通昌村 | 13895687216 |
| 101 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县金贵加油站 | 加油站 | 贺兰县金贵镇联星二社 | 15109605151 |
| 102 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部贺兰山东路加油站 | 加油站 | 贺兰县金贵镇贺兰山东路与滨河大道交汇处 | 万海滨 13723396677 |
| 103 | 9月25日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部暖泉加油站 | 加油站 | 贺兰县洪广镇东 | 王立新13995098895 |
| 104 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部常信加油站 | 加油站 | 贺兰县洪广镇东 | 王立新13995098895 |
| 105 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部金山加油站 | 加油站 | 贺兰县洪广镇金山村沿山公路南侧 | 钟玉芳 15809510736 |
| 106 | 9月26日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县丁北加油站 | 加油站 | 贺兰县常信乡丁北村 | 13995179960 |
| 107 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部旭光加油站 | 加油站 | 贺兰县常信乡旭光村岔路口 | 白鹏桦 13723380997 |
| 108 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司贺兰暖泉加油站 | 加油站 | 贺兰县洪广镇108县西侧 | 杨江瑞18709575174 |
| 109 | 9月27日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县贺兰东二环站 | 加油站 | 金京路与贺潘路交汇处 | 姚文佳18995187154 |
| 110 |  | 贺兰县宏兴油气有限公司 | 加油站 | 贺兰县马家寨109道西侧 | 孙学萍 13995118579 |
| 111 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部贺兰加油站 | 加油站 | 银川市贺兰县马家寨路口 | 白楠17309511759 |
| 112 | 9月29日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部贺兰油库加油站 | 加油站 | 朔方南街199号 | 哈保林17398453762 |
| 113 |  | 宁夏美格商贸有限公司 | 加油站 | 贺兰县朔方北街 |  |
| 114 |  | 贺兰县宏兴公共交通有限公司 | 加油站 | 贺兰县园艺路 | 刘燕13519213808 |
| 115 | 10月8日 | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司贺兰德诚加油站 | 加油站 | 贺兰德胜工业园区109国道西侧 | 康毅13519282464 |
| 116 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司贺兰德胜加油站 | 加油站 | 银川德胜工业园区德成东路 | 李娟17609509611 |
| 117 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司贺兰德信加油站 | 加油站 | 贺兰德胜工业园区109国道东侧德鑫路 |  |
| 118 | 10月9日 | 银川新泰鑫油气有限公司 | 加油站 | 德胜工业园区园艺路 | 乔文龙13409593789 |
| 119 |  | 宁夏贺银油气有限公司 | 加油站 | 贺兰德胜109国道与丰庆路 |  |
| 120 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司贺兰光明加油站 | 加油站 | 贺兰县四十里店村 | 许博15008614737 |
| 121 | 10月10日 | 宁夏恒盛油气有限公司 | 加油站 | 贺兰县109国道西侧城市规划区内东风汽车4店以北 | 徐红光13723393896 |
| 122 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司贺兰县经销部立岗加油站 | 加油站 | 贺兰县立岗镇 | 金涛 15729577680 |
| 123 |  | 宁夏源丰兴业油气有限公司 | 加油站 | 常信乡光明村张亮路口 | 13995283986 |
| 124 | 10月11日 | 中国石油天然气股份有限公司灵武银岗加油站 | 加油站 | 灵武市白土岗乡211国道北侧 | 黄晓芹 18169161119 |
| 125 |  | 中国石油天然气股份有限公司灵武白土岗加油站 | 加油站 | 灵武市白土岗乡211国道北侧 | 黄晓芹 18169161119 |
| 126 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司灵武石沟驿加油站 | 加油站 | 宁夏灵武市白土岗乡石沟驿矿区 | 白翔18909594416 |
| 127 | 10月12日 | 中国石油天然气股份有限公司灵武东塔加油站 | 加油站 | 灵武市南环路与灵白路交叉处 | 陶鹏17711811771 |
| 128 |  | 中国石油天然气股份有限公司灵武兴唐加油站 | 加油站 | 灵武市北门307国道1294KM | 徐清18995104446 |
| 129 |  | 中国石油天然气股份有限公司灵武西二环加油站 | 加油站 | 灵武市西昌路东侧40米南二环路北侧 | 范兴保 13995495026 |
| 130 | 10月14日 | 中国石油天然气股份有限公司灵武崇兴加油站 | 加油站 | 宁夏灵武市崇兴镇南干沟吴灵青公路9公里处 | 哈明13709550915 |
| 131 |  | 中国石油天然气股份有限公司灵武东山坡加油站 | 加油站 | 宁夏灵武市东山坡朔方路北侧 | 张浩15109670368 |
| 132 |  | 中国石油天然气股份有限公司灵武东门加油站 | 加油站 | 灵武市东山坡 | 杜新15809509916 |
| 133 | 10月15日 | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司灵武东环加油站 | 加油站 | 灵州大道东段南侧 | 丁虹13995412070 |
| 134 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司灵武瑞飞加油站 | 加油站 | 灵武市朔方路兴唐米业有限公司西侧 | 王瑞芳15009508501 |
| 135 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司福祥加油站 | 加油站 | 灵武市西门路北侧 | 陈伟 13309502692 |
| 136 | 10月16日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司灵武福桥加油站 | 加油站 | 灵武市灵白路杜木桥乡 | 肖建斌15260963038 |
| 137 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司灵武文昌加油站 | 加油站 | 灵武市石沟驿煤矿西侧 | 白翔18909594416 |
| 138 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司郝家桥加油站 | 加油站 | 灵武市郝家桥镇郝家桥桥头 | 谢金木18705031403 |
| 139 | 10月17日 | 吴忠市宁安油品有限责任公司世纪星加油站 | 加油站 | 灵武市新华桥三叉路口 | 刘龙 15609532345 |
| 140 |  | 灵武市雪城加油站 | 加油站 | 崇兴镇台子村 | 杨学成17795154044 |
| 141 |  | 灵武市中祥油品销售有限责任公司 | 加油站 | 灵武市崇兴镇中北村 | 马静军18795186789 |
| 142 | 10月18日 | 灵武市全发加油站 | 加油站 | 宁夏灵武市梧桐树乡信用社南侧 | 王全发13995096306 |
| 143 |  | 灵武市荀桥加油站 | 加油站 | 灵武市梧桐树乡史壕村荀桥桥头 | 王永刚18609500638 |
| 144 |  | 中国航油集团宁夏石油有限公司民航加油站 | 加油站 | 银川市河东机场 | 杜梅0951-6912316 |
| 145 | 10月21日 | 灵武市岸青加油站 | 加油站 | 灵武市再生资源示范区 | 姜岸青13995381268 |
| 146 |  | 灵武市马家滩镇俊林有限责任公司（加油站） | 加油站 | 灵武市马家滩镇 | 马登俊13995495686 |
| 147 |  | 灵武市万通天然气有限公司滨河新区加气站 | 加油站 | 银川市兴庆区滨河新区103省道北侧 | 杨洋13629522221 |
| 148 | 10月22日 | 源丰加油站 | 加油站 | 银川市兴庆区掌政镇横城村S203道南侧 | 黑小花 15729515525 |
| 149 |  | 中石化通达南街加油气站 | 加油站 | 通达南街与金瑞路交叉口处 | 马亚玺15709556988 |
| 150 |  | 中石油砖渠加油站 | 加油站 | 宁夏银川市金凤区通达南街510号 | 吴鸿儒 |
| 151 | 10月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司文昌南路加油站 | 加油站 | 银川市西夏区文昌南路462# | 李涛 18909567212 |
| 152 |  | 银川市西夏区兴庆加油站 | 加油站 | 西夏区兴泾镇 | 申丽13639578166 |
| 153 |  | 宁夏医用氧气厂（有限公司） | 经营带仓储 | 银川市庆祥街70号 | 闫铮13895170088 |
| 154 | 10月24日 | 兴俊油库 | 经营带储存 | 银川市西夏区文昌南街11号 | 韩少坤15909586899 |
| 155 |  | 中国石化销售股份有限公司宁夏石油分公司银川油库 | 经营带仓储 | 西夏区丽子园街264号 | 王桐17609580018 |
| 156 | 10月25日 | 中国航油宁夏分公司银川油库卸油站 | 经营带仓储 | 金凤区庆丰街354号 | 刘宗昌18909579012 |
| 157 |  | 银川市煤气供热有限公司灌装检修厂 | 经营带仓储 | 金凤区宁安大街 | 沈春武13995217756 |
| 158 | 10月28日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 经营带仓储 | 兴泾镇文昌南路 | 盛菲菲18295002461 |
| 159 |  | 宁夏兰星石油销售(集团)公司 | 经营带仓储 | 西夏区黄河南路36号 | 崔龙17752401057 |
| 160 | 10月29日 | 宁夏灵武宝塔大古储运有限公司芦花台储运分公司 | 经营带仓储 | 银川市西夏区芦花镇良渠稍村 | 孙彦亮 13629507577 |
| 161 |  | 银川市金凤区宁丰制氧厂 | 经营带仓储 | 银川经济技术开发区 | 郭勇男15009517766 |
| 162 | 10月30日 | 银川伟丽工贸有限公司 | 经营带仓储 | 银川金凤工业园区金丰西路 | 陈文莉13639573787 |
| 163 |  | 宁夏磐泰天翱航空油料有限公司 | 经营带仓储 | 银川滨河新区产业园新月路 | 孙晓虎13709500950 |
| 164 | 10月31日 | 宁夏宝庆实业有限公司 | 经营带仓储 | 贺兰县暖泉工业园区南一路 | 吴少雄18095484572 |
| 165 |  | 银川金正源商贸有限公司 | 经营带仓储 | 贺兰县暖泉工业园 | 顾晓勇13519202898 |
| 166 | 11月1日 | 宁夏浩丰气体有限公司 | 经营带仓储 | 灵武市 |  |
| 167 |  | 远鸿气体充装厂 | 经营带仓储 | 灵武市再生资源循环经济试验区 | 王翔15595261555 |
| 168 | 11月4日 | 宁夏启元药业有限公司 | 使用 | 永宁县望远工业园 | 向东13895659528 |
| 169 | 11月5日 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 使用 | 宁夏回族自治区银川市永宁县杨和工业区 | 刘丽萍18795219508 |
| 170 | 11月6日 | 宁夏恒康科技有限公司 | 使用 | 贺兰县暖泉工业园区南一路 | 王伟17795146250 |
| 171 | 11月7日 | 银川兰达化工科技有限公司 | 使用 | 贺兰暖泉工业园暖通街 | 王建宁 13895092810 |
| 172 | 11月8日 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 使用 | 贺兰县暖泉工业园区南一路 | 张学斌 13995380140 |

附件5

石嘴山地区危险化学品经营企业专家指导服务工作计划（共139家）

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业类型（经营带储存/使用/加油站） | 地址 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月5日 | 宁夏石嘴山市众兴宏泰精细化工有限公司 | 使用 | 惠农区河滨工业园区西电路以南 | 主要负责人：奚爱萍 联系电话13895113365 安全负责人：康超 联系电话13995064281 |  |
| 2 | 8月6日 | 宁夏天合精细化工股份有限公司 | 使用 | 惠农区红果子工业园区 | 主要负责人：吴忠杰 联系电话13909523908 安全负责人：吴钰凯 联系电话13723325573 |  |
| 3 | 8月7日 | 石嘴山市有色金属化工供销公司 | 经营带储存 | 大武口区冶金路 | 主要负责人：刘培宁 联系电话13909563496 |  |
| 4 |  | 宁夏西北奔牛集团综合服务有限公司 | 经营带储存 | 石嘴山市大武口区金工路4号 | 主要负责人：杨学峰 联系电话13995123507 安全负责人：周志刚 联系电话18609528618 |  |
| 5 | 8月8日 | 石嘴山市新友邦商贸有限公司 | 经营带储存 | 大武口区沟口青屏巷 | 主要负责人：张自民 联系电话13935453496 安全负责人：严凯贵 联系电话13007908266 |  |
| 6 |  | 宁夏驰创贸易有限责任公司 | 经营带储存 | 惠农区火车站机务段北侧 | 主要负责人：张金余 联系电话13909522788 安全负责人：杨富森 联系电话13893419794 |  |
| 7 | 8月9日 | 石嘴山市兴石石化有限公司 | 经营带储存 | 惠农区火车站机务段北侧 | 主要负责人：刘健 联系电话13995109885 安全负责人：马卫国 联系电话13639565956 |  |
| 8 |  | 石嘴山市惠农区京大瑞博焊割气供应站 | 经营带储存 | 惠农区煤炭路一号井（旭飞公司院后） | 主要负责人；段振忠 安全负责人：段振忠 联系电话13995221817 |  |
| 9 | 8月14日 | 宁夏恒德源工贸有限公司 | 经营带储存 | 惠农区石大路惠通花园2栋5号 | 主要负责人：吴宝平 联系电话13639523111 安全负责人：李德轩 联系电话13995323260 |  |
| 10 |  | 石嘴山市恒安达化工物资有限公司 | 经营带储存 | 石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园 | 主要负责人：宋朝中 联系电话13995128287 安全负责人：王银竹 联系电话13895066545 |  |
| 11 | 8月15日 | 石嘴山市易得优化工有限公司 | 经营带储存 | 惠农区红果子长城工业园区 | 主要负责人：刘炳合 联系电话13909515126 安全负责人：马玉红 联系电话13995124699 |  |
| 12 |  | 石嘴山市凯锋工贸有限公司 | 经营带储存 | 石嘴山市红果子工业园区 | 主要负责人：刘廷玉 联系电话13709560832 安全负责人：蔺治杰 联系电话13909563520 |  |
| 13 | 8月16日 | 石嘴山市鑫峰源化工物资有限公司 | 经营带储存 | 惠农区红果子工业园区长城园（石嘴山市恒安达化工物资公司院内） | 主要负责人：黄淑霞 安全负责人：黄淑霞 联系电话15379626400 |  |
| 14 |  | 宁夏华瑞达化工有限公司 | 经营带储存 | 石嘴山经济技术开发区惠农区红果子长城工业园区 | 主要负责人：杨青华 联系电话18395189868 安全负责人：郝瑞 联系电话13909566481 |  |
| 15 | 8月19日 | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司石嘴山永进加油站 | 加油站 | 大武口区工业园区煤机二厂路口 | 吴海波13209622211 |  |
| 16 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司源泉加油站 | 加油站 | 大武口区沟口办事处世纪大道延伸段677-5号 | 申洁15121825200 |  |
| 17 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司大武口区常进加油站 | 加油站 | 大武口世纪大道与长城路交叉口 | 俞婷18209560301 |  |
| 18 | 8月20日 | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司石嘴山三优加油站 | 加油站 | 大武口区汝箕沟口 | 周玉琴13519565758 |  |
| 19 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司石嘴山马莲滩加油站 | 加油站 | 大武口区平石公路301省道36公里处 | 郭璐13995323026 |  |
| 20 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司石嘴山西环加油站 | 加油站 | 大武口星光大道与大西拐角出125号 | 陶佳18995252866 |  |
| 21 | 8月21日 | 中石化石嘴山市常道石化有限公司运祥加油站 | 加油站 | 大武口区110国道潮湖路段煤机厂路口 | 程小莹18295161121 |  |
| 22 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司黄草滩加油站 | 加油站 | 大武口区汝箕沟黄草滩 | 刘建伟18165205999 |  |
| 23 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司大平路加油站 | 加油站 | 大武口区山水大道大平路 | 杨学林13709527702 |  |
| 24 | 8月22日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司大武口加油站 | 加油站 | 大武口区青山北路 | 刘志艳18995278280 |  |
| 25 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司西环路加油站 | 加油站 | 大武口区西环路与平石公路交汇处（110国道以西1186公里南200米处） | 张巍13995260310 |  |
| 26 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司顺达加油站 | 加油站 | 大武口区大峰矿22号路桥头 | 郑伟13895168398 |  |
| 27 | 8月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司（油库） | 加油站 | 大武口区太西收费站东侧 | 唐建平18995278562 |  |
| 28 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司世纪大道加油（气）站 | 加油站 | 大武口区世纪大道以西大风沟以北 | 蒋志慧15202627664 |  |
| 29 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司亨运加油站 | 加油站 | 大武口区110国道三叉路口 | 刘伟18195290720 |  |
| 30 | 8月26日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司银大加油站 | 加油站 | 大武口区石大公路旁（大武口发电厂北侧） | 杨春霞15202661307 |  |
| 31 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司福兴达加油站 | 加油站 | 大武口区工业园区110国道1186公里+200米 | 马海东18295023857 |  |
| 32 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司石炭井加油站 | 加油站 | 大武口区石炭井一矿街 | 韩金龙13389505240 |  |
| 33 | 8月27日 | 石嘴山市亨展旭油品销售有限公司加油站 | 加油站 | 大武口工业园区201省道63公里处 | 董勇13723395111 13195069888 |  |
| 34 |  | 宁夏石运汽车运输有限公司运通加油站 | 加油站 | 大武口解放东街230号 | 崔忠华18609521555 18695221369 |  |
| 35 |  | 石嘴山市西北石化加油站 | 加油站 | 大武口区沟口二矿农场(平石公路17公里+500米处) | 翁金雄15296921997 |  |
| 36 | 8月28日 | 宁夏通胜源成品油销售有限公司 | 加油站 | 大武口工业园区潮湖村 | 夏军13239568999 |  |
| 37 |  | 石嘴山市隆湖富民加油站 | 加油站 | 大武口区隆湖一站 | 宋智富13995062532 |  |
| 38 |  | 石嘴山市宏昌石油液化气有限公司加油站 | 加油站 | 大武口区110国道（工农大渠旁） | 翁春和13519266666 |  |
| 39 | 8月29日 | 石嘴山市大桥石油制品有限公司 | 加油站 | 大武口白银北路 | 吕令霞15121922999 |  |
| 40 |  | 石嘴山市金百顺石油城 | 加油站 | 大武口区110国道47公里处 | 严凯贵13007908266 |  |
| 41 |  | 宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司 | 加油站 | 石嘴山市大武口区维电路18号 | 彭玉英15809620368 |  |
| 42 | 8月30日 | 石嘴山市星亚西北石油加油站 | 加油站 | 石嘴山市大武口区规划四路以北西环路以东 | 陈泉明18095250789 |  |
| 43 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司诚信加油站 | 加油站 | 世纪大道与建设东街交叉口 | 朱建昌13895428783 |  |
| 44 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司农指加油站 | 加油站 | 沟口农林处110国道十字路口 | 谢勇13519267788 |  |
| 45 | 9月2日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司滨河大道园艺镇加油站 | 加油站 | 惠农区园艺镇滨河大道西 | 苏翔13723366978 |  |
| 46 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司工业园区加油站 | 加油站 | 惠农区河滨街 | 兰小华13995129396 |  |
| 47 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司安乐桥加油站 | 加油站 | 惠农区安乐桥北侧 | 马兴林0952-3321040 |  |
| 48 | 9月3日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司兴园加油站 | 加油站 | 惠农区火车站运输公司西侧 | 陈爱军13995325200 |  |
| 49 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司河滨加油站 | 加油站 | 惠农区河滨工业园 | 陆学丽0952-3688382 |  |
| 50 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司礼和加油站 | 加油站 | 惠农区礼和乡政府 | 马宽 13995025280 |  |
| 51 | 9月4日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司惠农加油（气）站 | 加油站 | 惠农区马家湾镇109国道东侧 | 马兴林0952-7011847 |  |
| 52 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司惠园加油站 | 加油站 | 惠农区园艺镇惠农监狱对面 | 陈兵18995278596 |  |
| 53 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司红礼路加油站 | 加油站 | 惠农区红礼路北侧宝马中心路西 | 张强09527682270 |  |
| 54 | 9月5日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司宏雁加油站 | 加油站 | 惠农区燕子墩乡雁窝池村 | 申果13409566868 |  |
| 55 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司石嘴山加油站 | 加油站 | 惠农区红卫街 | 张浩宇13739580356 |  |
| 56 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司惠农油库 | 加油站 | 惠农区火车站机务折返所院内 | 柳绪言13895625309 |  |
| 57 | 9月6日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司桥南加油站 | 加油站 | 惠农区黄河大桥南侧滨河大道市区段与经一路交汇处路西 | 代华13895425146 |  |
| 58 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司惠丰加油站 | 加油站 | 惠农区滨河道黄河桥北侧 | 郭维明13995065258 |  |
| 59 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司石嘴山惠南加油站 | 加油站 | 惠农区火车站道口旁（丰本公司对面） | 许建华15109629862 |  |
| 60 | 9月9日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司正谊关加油站 | 加油站 | 石嘴山市惠农区高度公路出口800米处的路北侧，兴惠路东侧 | 况研13099525118 |  |
| 61 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司煤炭路加油站 | 加油站 | 石嘴山市惠农区煤炭路与西环路丁字路口东南角 | 杜学萍3017989 |  |
| 62 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司惠园加油站 | 加油站 | 惠农区河滨工业园区110国道1123公里处 | 杨宝红13995167601 |  |
| 63 | 9月10日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司长城加油站 | 加油站 | 惠农区园艺镇 | 叶挺14709523546 |  |
| 64 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司尾闸加油站 | 加油站 | 惠农区尾闸镇政府旁 | 李林15379604552 |  |
| 65 |  | 惠农区落石滩加油站 | 加油站 | 惠农区河滨工业园区落石滩110国道东侧 | 侯祥18609531088 |  |
| 66 | 9月11日 | 石嘴山市运金商贸有限公司加油站 | 加油站 | 惠农区火车站花园路103号 | 何慧浩 13309529588 |  |
| 67 |  | 石嘴山市安乐石油有限公司加油站 | 加油站 | 惠农区园艺镇109国道东侧 | 周风明13909566812 |  |
| 68 |  | 惠农区燕达加油站 | 加油站 | 惠农区燕子墩乡 | 乔学山13995290533 |  |
| 69 | 9月12日 | 石嘴山市新大运加油站 | 加油站 | 惠农区简泉农场 | 严凯贵13007908266 |  |
| 70 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司沙湖服务区加油站（北区） | 加油站 | 平罗县姚伏镇京藏高速公路 | 李继旭15209579727 |  |
| 71 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司沙湖服务区加油站（南区） | 加油站 | 平罗县姚伏镇经藏高速公路K1146处 | 李继旭15209579727 |  |
| 72 | 9月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司平罗精细化工园加油站 | 加油站 | 平罗县精细化工园与203省道27公里交汇处 | 段玉伟 15378976067 |  |
| 73 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司红崖子加油站 | 加油站 | 平罗县红崖子乡203省道东侧 | 王志刚13895028187 |  |
| 74 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司五堆子加油站 | 加油站 | 平罗县红崖子乡水泉子村 | 吴小卫15909524701 |  |
| 75 | 9月17日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司平罗县滨河大道渠口乡加油站 | 加油站 | 平罗县渠口乡301省道与滨河大道交汇口西南角 | 雍刚18169021635 |  |
| 76 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司南门加油站 | 加油站 | 平罗县城南门外109线东侧 | 吕文静18169021116 |  |
| 77 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司通伏加油站 | 加油站 | 平罗县通伏乡姚通公路南侧 | 陆永升13909569753 |  |
| 78 | 9月18日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司下庙加油站 | 加油站 | 平罗县下庙乡110国道旁 | 王英13995026695 |  |
| 79 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司太西加油站 | 加油站 | 平罗县大平路太平桥处 | 周占华13909528611 |  |
| 80 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司东门加油站 | 加油站 | 平陶公路三公里处 | 唐建平6681801 |  |
| 81 | 9月19日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司南北加油站 | 加油站 | 平罗县109国道周城乡 | 岳丽18095209598 |  |
| 82 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司北门加油站 | 加油站 | 平罗县玉皇阁大市场对面 | 陈思军0952-6014559 |  |
| 83 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司马太沟南街加油站 | 加油站 | 平罗县马太沟黄河南路 | 唐建平0952-6681801 |  |
| 84 | 9月20日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司远景加油站 | 加油站 | 平罗县高庄乡远景村4队109线西侧 | 宣茂平13909526888 |  |
| 85 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司灵沙加油站 | 加油站 | 平罗灵沙乡政府 | 马成礼13995028110 |  |
| 86 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司长青加油站 | 加油站 | 平罗县下庙乡长青村 | 赵羽佳0952-6680252 |  |
| 87 | 9月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司太沙加油站 | 加油站 | 平罗县城关镇太沙路 | 唐建平0952-6681801 |  |
| 88 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司头闸加油站 | 加油站 | 平罗县头闸镇中心街104号 | 王林09526891009 |  |
| 89 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司平罗加油站 | 加油站 | 平大公路一公里处 | 赵斌13895320153 |  |
| 90 | 9月24日 | 中石油平罗县沙湖友联石油有限公司（加油站） | 加油站 | 平罗县姚沙公路沙湖大道 | 唐建平0952-6681801 |  |
| 91 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司诚信加油站 | 加油站 | 世纪大道与建设东街交叉口 | 朱建昌13895428783 |  |
| 92 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司农指加油站 | 加油站 | 沟口农林处110国道十字路口 | 谢勇13519267788 |  |
| 93 | 9月25日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司潮湖加油站 | 加油站 | 大汝公路西北奔牛集团东侧 | 方伟09522651189 |  |
| 94 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司太沙工业园加油站 | 加油站 | 平罗县平西公路南侧（10公里处） | 郭玉帅0952-6872250 |  |
| 95 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司姚伏加油站 | 加油站 | 平罗县姚伏镇109国道西侧 | 李海霞15121861225 |  |
| 96 | 9月26日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司平罗亲水大道西环路加油站 | 加油站 | 平罗县亲水大道西侧平原西路南侧 | 徐俊捷18909525049 |  |
| 97 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司平罗东环路加油站 | 加油站 | 平罗县东环路以东、玉龚路以北 | 薛宗茂13895428266 |  |
| 98 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平大加油站 | 加油站 | 平罗县平大公路二公里处 | 侯海燕13895365120 |  |
| 99 | 9月27日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司下庙加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗镇暖泉村110国道西侧 | 王英13995026695 |  |
| 100 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗兴隆加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗镇汝西公路南侧 | 王春树13409563900 |  |
| 101 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗平陶加油站 | 加油站 | 平罗县城南门109国道改线段南侧 | 宋孝武13709569256 |  |
| 102 | 9月29日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗福宁达加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗镇汝箕沟汝西公路南侧 | 蔡六妹15349566686 |  |
| 103 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗平南加油站 | 加油站 | 石嘴山平罗县城南门外1公里处109国道东 | 胡娜18695221861 |  |
| 104 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗广进加油站 | 加油站 | 平罗县二闸乡二闸村三队 | 王英13995026695 |  |
| 105 | 9月30日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗平北加油站 | 加油站 | 平罗县109国道与头石公路交叉处 | 王英13995026695 |  |
| 106 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗隆兴加油站 | 加油站 | 平罗县姚伏镇109国道东侧 | 田舒13519220184 |  |
| 107 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗前进加油站 | 加油站 | 姚西公路10公里处 | 王斌13995000563 |  |
| 108 | 10月8日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗黄草滩加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗镇银汝公路南侧 | 白峰13995163755 |  |
| 109 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司平罗众帮加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗镇汝西公路南侧 | 王英13995026695 |  |
| 110 |  | 中石化石嘴山市常道石化有限公司平罗恒信加油站 | 加油站 | 平罗县高庄乡新村二队109国道西侧 | 杨丽15008668265 |  |
| 111 | 10月9日 | 中石化石嘴山市常道石化有限公司福利加油站 | 加油站 | 平罗太沙工业园区平西公路9公里处 | 李杨15209663300 |  |
| 112 |  | 中石化石嘴山常道石化有限公司长青加油站 | 加油站 | 平罗县下庙乡110国道旁 | 王娜13995260691 |  |
| 113 |  | 平罗县宝塔爱卿石油有限责任公司 | 加油站 | 平罗县城关镇 | 牛丽红13895166295 |  |
| 114 | 10月10日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司富民加油站 | 加油站 | 平罗县宝丰镇 | 吴佳15009524528 |  |
| 115 |  | 宁夏宝塔石化正鑫油品有限公司 | 加油站 | 平罗县陶乐镇王家庄村 | 余震15909688123 |  |
| 116 |  | 平罗宝塔油气销售有限公司玉勤加油站 | 加油站 | 平罗县高仁乡203省道65公里处 | 杨吉文15226262426 |  |
| 117 | 10月11日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司秦墩加油站 | 加油站 | 平罗县高庄乡北长渠村十队 | 于洋6611070 |  |
| 118 |  | 平罗县宝塔加油站（有限公司） | 加油站 | 平罗县姚伏镇白龙开发区 | 刘伟18195290720 |  |
| 119 |  | 平罗县宝塔福源达加油加气站有限公司 | 加油站 | 平罗县汝箕沟黄草滩汝西公路南侧37公里处 | 刘伟18195290720 |  |
| 120 | 10月12日 | 平罗县恒峰加油站 | 加油站 | 平罗县头闸镇 | 陈学峰13995168378 |  |
| 121 |  | 平罗县兰星石油销售有限公司（加油站） | 加油站 | 平罗县崇岗乡201省道西侧 | 陈震13323528748 |  |
| 122 |  | 平罗县金星加油站 | 加油站 | 平罗县高庄乡合金村 | 闫金明13995067568 |  |
| 123 | 10月14日 | 平罗县虹桥加油站 | 加油站 | 平罗县崇岗乡崇岗村110国道天桥西侧 | 陈云妹0952-3962043 |  |
| 124 |  | 平罗县黄宝加油站 | 加油站 | 平罗县宝丰镇吴家湾村 | 金礼13519565409 |  |
| 125 |  | 中国航油集团宁夏石油有限公司中兴加油站 | 加油站 | 平罗县平西公路15公里处 | 高杰18295686810 |  |
| 126 | 10月15日 | 平罗县沿河星海加油站 | 加油站 | 平罗县109国道线沿河村 | 贺永红13995428075 |  |
| 127 |  | 平罗县福源湖加油加气站 | 加油站 | 平罗县前进农场内、姚汝公路西侧、石银同城化公路北侧 | 林忠兴17795280567 |  |
| 128 |  | 宁夏宏晟博睿石油化工有限公司平罗东环路加油站 | 加油站 | 平罗东环路以东、玉龚路以北 | 王芳18995255661 |  |
| 129 | 10月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司惠农服务区加油站（西区） | 加油站 | 惠农区红果子镇京藏高速K1084处 | 隽兆军18595115486 |  |
| 130 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司惠农服务区加油站（东区） | 加油站 | 惠农区红果子镇京藏高速公路K1084处 | 隽兆军18595115486 |  |
| 131 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司红果子加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇110国道东侧 | 龚云18995256983 |  |
| 132 | 10月17日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司红果子南加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇110国道东侧 | 虎晓庆13995265819 |  |
| 133 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司兰山工业园加油站 | 加油站 | 惠农区红果子工业园区 | 金磊18695215553 |  |
| 134 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司红果子加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇长城工业区110国道1136公里处 | 付春燕15121867703 |  |
| 135 | 10月18日 | 中国石化销售有限公司宁夏石嘴山石油分公司长兴加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇110国道西侧 | 安英13995361656 |  |
| 136 |  | 石嘴山市宝塔龙升石油销售有限责任公司加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇109国道西侧 | 陈鹏0952-7013639 |  |
| 137 |  | 宁夏兰星特种油品有限公司惠农区兰星石油加油站 | 加油站 | 惠农区红果子镇110国道东侧 | 张瑞婕13139569946 |  |
| 138 | 10月21日 | 石嘴山市绿谷万里石油有限公司 | 加油站 | 惠农区红果子镇109国道西侧 | 张富军13502173598 |  |
| 139 |  | 宁夏宏晟博睿石油化工有限公司惠农红果子南加油站 | 加油站 | 惠农区红果子工业园区110国道东侧 | 芦磊18095298899 |  |

附件6

吴忠地区危险化学品经营企业专家指导服务工作计划（共175家）

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业类型（经营带储存/使用/加油站） | 地址 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利通区 |
| 1 | 8月5日 | 中国石油北苑加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区利通北街986号 | 强锐13895512015 |  |
| 2 |  | 中国石油开元加油站 | 加油站 | 开元大道124号 | 强玲娟17709573911 |  |
| 3 |  | 中国石油高闸加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区高闸镇朱渠三队 | 马燕18695331199 |  |
| 4 | 8月6日 | 中国石油金积加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区金积镇关渠村五队新南加气站旁（S101省道66公里处） | 丁兵15379633535 |  |
| 5 |  | 中国石油金星加油站 | 加油站 | 金积镇银平路合金廖公路交叉口夏进东大门斜对面 | 苏婷13895450959 |  |
| 6 |  | 宁夏锦汇源化工有限公司 | 经营带储存 | 吴忠市利通区金积工业园区冶金化工园 | 张鹏宇15209535978 |  |
| 7 | 8月7日 | 中国石油东苑加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区211国道路口 | 马莉15595373999 |  |
| 8 |  | 中国石油金湖湾加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区高闸镇马家湖村二队101省道与候余路口交汇处 | 马强18169575213 |  |
| 9 |  | 中国石油塔寺加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区东塔寺乡柴园村 | 马薇13895280913 |  |
| 10 | 8月8日 | 中国石油峡口加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区秦渠乡露田洼子村 | 常晶15296939381 |  |
| 11 |  | 中国石油九公里加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区金银滩镇牛奶厂路口 | 孙文平13389578284 |  |
| 12 |  | 中国石油西苑加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区早元转盘路口 | 王铁柱13895458800 |  |
| 13 | 8月9日 | 中国石油南门加油站 | 加油站 | 供电路7号 | 杨绍静13995231106 |  |
| 14 |  | 中国石油世纪加油站 | 加油站 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区东塔寺吴灵公路南清水沟西侧 | 韩卫国18995329556 |  |
| 15 |  | 中国石油回乐加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区回乐路南侧新村路东侧 | 隽兆军18709638989 |  |
| 16 | 8月14日 | 兴达加油站 | 加油站 | 新华桥桥南1-2号楼 | 韩佳18695336112 |  |
| 17 |  | 中国石油城北加油站 | 加油站 | 宁夏吴忠市利通区东塔寺乡二道桥村城北加油站 | 乔磊13995451161 |  |
| 18 |  | 北门加油站 | 加油站 | 吴忠市北环路口（东塔寺乡塔寺村） | 马萍13895457849 |  |
| 19 | 8月15日 | 梁湾加油加气站 | 加油站 | 吴忠市利通区友谊路与同心街交汇处 | 梅宝 17795347654 |  |
| 20 |  | 园区加油加气站 | 加油站 | 吴忠市利通区金积工业园区开元大道西侧 | 哈万军18161610064 |  |
| 21 |  | 开元加油站 | 加油站 | 吴忠市开元大道东侧 | 张梅13259665868 |  |
| 22 | 8月16日 | 板桥加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区银平公路 | 丁薇 15595237887 |  |
| 23 |  | 东风加油加气站 | 加油站 | 宁夏吴忠市利通区利宁南街东侧南环路北侧交叉口 | 张翔18195260077 |  |
| 24 |  | 杨马湖加油站 | 加油站 | 宁夏吴忠市金银滩镇新渠村 | 周海军18408668849 |  |
| 25 | 8月19日 | 友谊加油站 | 加油站 | 吴忠市板桥乡梁湾三队 | 虎欣悦18009538080 |  |
| 26 |  | 滨河加油加气站 | 加油站 | 开元大道北侧 | 欧艳丽15909530192 |  |
| 27 |  | 长河加油加气站 | 加油站 | 吴忠利通区友谊路北侧 | 王飞15809531311 |  |
| 28 | 8月20日 | 幸福加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区银平公路82公里处 | 宋超 15695032288 |  |
| 29 |  | 金银滩加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区金银滩镇 | 宋熙强18995350615 |  |
| 30 |  | 明珠加油站 | 加油站 | 东兴街与明珠路交汇处 | 丁源18909538970 |  |
| 31 | 8月21日 | 富兴达加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区金积镇油粮桥村 | 马朋成17695072306 |  |
| 32 |  | 孙家滩加油站 | 加油站 | 孙家滩开发区黄同公路29K=200M东侧 | 马明花13369558212 |  |
| 33 |  | 利宁加油加气站 | 加油站 | 利宁北街一号 | 朱静亭15595233331 |  |
| 34 | 8月22日 | 宁夏宝庆能源有限公司世纪大道加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区世纪大道与同心街交汇处 | 万保成15509666008 |  |
| 35 |  | 宁夏宝庆能源有限公司友谊路西区加油加气站 | 加油站 | 吴忠市利通区友谊西路与同心街交汇处 | 夏鑫波13299532223 |  |
| 36 |  | 宁夏天豹汽车运输有限责任公司运输二分公司加油站 | 加油站 | 吴忠市南环路23号 | 范志英13909556565 |  |
| 37 | 8月23日 | 吴忠市西盛石油城 | 加油站 | 吴忠高速路口北侧 | 何学明15509531234 |  |
| 38 |  | 吴忠市瑞兴加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区板桥乡 | 王义智 15315345320 |  |
| 39 |  | 吴忠市文禄加油站 | 加油站 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区高闸乡 | 张文禄13995359978 |  |
| 40 | 8月26日 | 吴忠市马莲渠加油站 | 加油站 | 利通区马莲渠乡 | 马少兵13309538245 |  |
| 41 |  | 吴忠市九公里加油中心 | 加油站 | 吴忠市利通区九公里 | 马少武13895588976 |  |
| 42 |  | 吴忠市涝河桥加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区郭家桥乡苏家滩村 | 王风霞13995038405 |  |
| 43 | 8月27日 | 吴忠市扁担沟保峰加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区扁担沟镇 | 黄三合13909539411 |  |
| 44 |  | 吴忠市黄沙窝保峰加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区扁担沟镇黄沙窝村 | 冯建权13639539767 |  |
| 45 |  | 吴忠市三联汽车驾驶员培训学校有限公司加油站分公司 | 加油站 | 吴忠市银平公路与五金公路交接处 | 梁咏 13739554112 |  |
| 46 | 8月28日 | 吴忠市利通区板桥加油站 | 加油站 | 吴忠市利通区板桥乡板桥村一队 | 何林1839537900 |  |
| 47 |  | 吴忠市党湾加油站 | 加油站 | 吴忠市古城镇党湾村 | 李军 13709532888 |  |
| 48 |  | 吴忠市宝塔长宁加油站（有限公司） | 加油站 | 吴忠市金积镇北门 | 余冬18795394210 |  |
| 49 | 8月29日 | 吴忠市禾顺商贸有限公司（加油站） | 加油站 | 吴忠市利通区金积镇工业园区 | 张永和 13909539126 |  |
| 50 |  | 吴忠市吴灵顺加油站 | 加油站 | 吴忠市郭家桥乡山水沟桥头 | 王占喜 13995038892 |  |
| 青铜峡市 |
| 51 | 8月29日 | 中石油北苑加油站 | 加油站 | 小坝建民北街109国道交汇处 | 余立萍13895575893 |  |
| 52 | 8月30日 | 中石油古峡加油站 | 加油站 | 青铜峡市古峡东街北侧，亲民路西侧 | 赵懿15695038695 |  |
| 53 |  | 中石油火车站加油站 | 加油站 | 宁夏吴忠市青铜峡市火车站东边 | 江浩15121935370 |  |
| 54 |  | 中石油瞿靖加油站 | 加油站 | 瞿靖镇 | 来源18295667770 |  |
| 55 | 9月2日 | 中石油邵岗加油站 | 加油站 | 邵岗镇 | 来源18295667770 |  |
| 56 |  | 中石油兴盛加油站 | 加油站 | 叶盛镇地三村109国道 | 吴兴明13639556899 |  |
| 57 |  | 中石油叶盛加油站 | 加油站 | 陈袁滩镇唐滩村滨河大道西侧 | 张学军13895575001 |  |
| 58 | 9月3日 | 盐池县隆鑫源经贸有限公司大坝储运分公司 | 经营带储存 | 青铜峡市大坝镇大坝电厂西北小大公路旁 | 主要负责人：段文安联系电话：15009534555；分管负责人：吴 昊 联系电话：13289736666；联 系 人：魏晓栋联系电话：13895556116 |  |
| 59 |  | 中石油陈袁滩加油站 | 加油站 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝滨河大道 | 强海娟13639553389 |  |
| 60 |  | 中石油红星加油站 | 加油站 | 宁夏青铜峡市小坝乡红星村 | 尉自新 18995329550 |  |
| 61 | 9月4日 | 中石油黄河楼加油站 | 加油站 | 青铜峡市石中高速公路青铜峡出口处 | 李娥13895055900 |  |
| 62 |  | 中石油转盘路加油站 | 加油站 | 青铜峡市109国道立新转盘 | 陈亮15378986291 |  |
| 63 |  | 中石油蒋顶加油站 | 加油站 | 瞿靖镇 | 何全会18995329521 |  |
| 64 | 9月5日 | 中石油余桥加油站 | 加油站 | 青铜峡市青铜峡镇青镇大道 | 刘丽娟18909531025 |  |
| 65 |  | 新材料基地加油站 | 加油站 | 青铜峡市新材料基地沿山公路与立马路红绿灯路口 | 江银兰13995338627 |  |
| 66 |  | 中石油河东加油站 | 加油站 | 青铜峡市青铜峡镇大道西侧 | 王丽13995059477 |  |
| 67 | 9月6日 | 中石油大坝加油站 | 加油站 | 青铜峡大坝镇王老滩村滨河大道西侧 | 来佳18209531000 |  |
| 68 |  | 中石油甘城子加油站 | 加油站 | 青铜峡市甘城子乡甘城子高速路口向北300米处 | 刘永彤15595233456 |  |
| 69 |  | 中石油兴广加油站 | 加油站 | 广武109国道与G1816高速路口交汇处 | 李永宁13895500837 |  |
| 70 | 9月9日 | 中石油金广加油站 | 加油站 | 青铜峡市光武乡三趟墩七队 | 马岩18161655364 |  |
| 71 |  | 中石化青铜峡庙山湖站 | 加油站 | 青铜峡大小公路与沿山公路交叉口 | 张爱娟：15509661009 |  |
| 72 |  | 中石化青铜峡鑫源达站 | 加油站 | 青铜峡109国道与广武乡汇合处 | 王乐：15509661006 |  |
| 73 | 9月10日 | 中国石化青铜峡张岗站 | 加油站 | 青铜峡市小坝张岗村 | 代淑玲：15509661003 |  |
| 74 |  | 中国石化青铜峡南庄站 | 加油站 | 青铜峡市南环路与东环路交汇处 | 侯海珍：15509661007 |  |
| 75 |  | 中国石化青铜峡罗家河站 | 加油站 | 青铜峡市吴青公路与经三路交汇处 | 李晓春：15509661008 |  |
| 76 | 9月11日 | 中国石化青铜峡叶盛站 | 加油站 | 青铜峡市叶盛镇三叉路口 | 闵蕾：15509661005 |  |
| 77 |  | 中国石化青铜峡四通站 | 加油站 | 青铜峡市河西转盘路西南侧 | 胡海瑞：15509661002 |  |
| 78 |  | 中国石化青铜峡艾山站 | 加油站 | 青铜峡市青铜峡镇艾山街145号 | 颜静：15509661004 |  |
| 79 | 9月12日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司福利达加油站 | 加油站 | 青铜峡市邵岗镇甘城子 | 陈伟冰 13599868776 |  |
| 80 |  | 青铜峡市宝庆油气销售有限公司 | 加油站 | 青铜峡市北环路北侧小邵公路东侧 | 王泽17309505866 |  |
| 81 |  | 青铜峡市泰安加油站 | 加油站 | 青铜峡市瞿靖镇光辉村二队 | 徐鹏程13995256223 |  |
| 82 | 9月16日 | 宁夏海蓝加油站有限公司 | 加油站 | 吴忠叶盛黄河大桥西200米 | 陈建明13859856160 |  |
| 83 |  | 青铜峡市龙海石油有限公司（加油站） | 加油站 | 青铜峡市大坝镇乡路口 | 陈建明13859856160 |  |
| 84 | 9月17日 | 华能宁夏大坝发电有限责任公司加油站 | 加油站 | 大坝电厂 | 刘清国13909532281 |  |
| 85 |  | 青铜峡市嘉源油品有限公司 | 加油站 | 青铜峡市沿山公路柳木皋路口 | 高磊15509670476 |  |
| 86 |  | 宁夏盛隆达油品有限公司加油站 | 加油站 | 煤炭物流园内 | 刘思辰13895384816 |  |
| 87 | 9月18日 | 青铜峡易高清洁能源有限公司 | 加油站 | 叶盛 | 何江波18627027398 |  |
| 88 |  | 青铜峡市同孚油品有限公司加油站 | 加油站 | 瞿请 | 马永喜18309663666 |  |
| 红寺堡区 |
| 89 | 9月19日 | 中石油大河加油站 | 加油站 | 盐兴路与恩和交叉口 | 马晓燕15121937658 |  |
| 90 |  | 中石油红观加油站 | 加油站 | 汽车站向南0.7公里 | 田金山13895514123 |  |
| 91 |  | 中石油中心加油站 | 加油站 | 红寺堡镇罗山北路197号 | 李小军13895581910 |  |
| 92 | 9月20日 | 中石油红海加油站 | 加油站 | 红寺堡区304省道北100米 | 马雪峰13709530269 |  |
| 93 |  | 中石油金山加油站 | 加油站 | 石炭沟村龙北沟组106 | 海银库18995032301 |  |
| 94 |  | 中石油滚泉加油站 | 加油站 | 黄同璐与定武高速交叉口正北方 | 张百平13895527272 |  |
| 95 | 9月23日 | 中国石化工销售有限公司宁夏吴忠石油分公司红寺堡区兴旺加油站 | 加油站 | 红寺堡镇西3公里盐兴公路174公里处 | 马志祥18409534070 |  |
| 96 |  | 红寺堡区乙炔氧气销售点 | 经营带储存 | 红寺堡区红寺堡镇红海村 | 周孝武13995038744 |  |
| 97 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司红寺堡区兴业加油站 | 加油站 | 盐兴路 | 林明龙18995330589 |  |
| 98 | 9月24日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司红寺堡区红兴加油站 | 加油站 | 吴忠路 | 郑志雄13037946619 |  |
| 99 |  | 红寺堡区姚美油气站 | 加油站 | 红寺堡区盐兴路 | 王庆15121870927 |  |
| 100 |  | 红寺堡区宁春加油站 | 加油站 | 红寺堡区盐兴公路3公路处 | 黄余剑18161676732 |  |
| 太阳山开发区 |
| 101 | 9月25日 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司 | 加油站 | 中盐高速太阳山高速出口处 | 杨彦林18995322775 |  |
| 102 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司太阳山开发区红星加油站 | 加油站 | 太阳山庆安大道东侧 | 曹卫兵 13629129888 |  |
| 103 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司暖泉湖加油站 | 加油站 | 太阳山惠平公路矿管站以北 | 马少光 13995050949 |  |
| 104 | 9月26日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司太阳山加油站 | 加油站 | 吴忠市太阳山开发区盐兴路与西环路交汇处东南角 | 18995338880 |  |
| 105 |  | 中国石油太阳山庆安加油站 | 加油站 | 太阳山304与庆安路交汇处 | 张普明 13709530832 |  |
| 106 |  | 宁夏宝众祥石化仓储有限公司 | 经营带储存 | 吴忠市太阳山移民开发区工业园区 | 席新琦18195367366 |  |
| 107 | 9月27日 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 经营带储存 | 吴忠市太阳山惠泽璐东侧太和大道北侧 | 王雷 13259686315 |  |
| 108 |  | 宁夏泰富能源仓储有限公司 | 经营带储存 | 吴忠市太阳山开发区火车站货运广场北侧 | 魏斌15750689119 |  |
| 同心县 |
| 109 | 9月29日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司西部加油站 | 加油站 | 同心县丁塘乡段 | 陆晓龙15209650887 | （同心）县 |
| 110 |  | 中国石油城北加油站 | 加油站 | 同心县豫海镇 | 周文章 18995329544 |  |
| 111 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司大众加油站 | 加油站 | 丁塘镇湾段头村 | 周晓峰13895535884 |  |
| 112 | 9月30日 | 宁夏富翔新能源有限公司 | 加油站 | 宁夏同心县韦州镇203省道东 | 苏彦俊 18664787555 |  |
| 113 |  | 中国石油河西加油站 | 加油站 | 同心县河西镇河西市场对面 | 贺吉雄13895262563 |  |
| 114 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司顺华加油站 | 加油站 | 同心县预旺镇 | 勾兴文 18866008396 |  |
| 115 | 10月8日 | 同心县恒通加油站 | 加油站 | 同心县豫海镇银平西街 | 董成亮18865790099 |  |
| 116 |  | 中石油南三环加油站 | 加油站 | 同心县兴隆乡李堡村、高速路口向南100米 | 海军 15309534666 |  |
| 117 |  | 中国石油县城加油站 | 加油站 | 同心县长征东街182号 | 李奋 13895511523 |  |
| 118 | 10月9日 | 中国石油同韦加油加气站 | 加油站 | 惠平公路与同红公路交汇处 | 丁茂 15202632134 |  |
| 119 |  | 中国石油王团加油站 | 加油站 | 同心县王团镇北村一社83号 | 李小花 13895050433 |  |
| 120 |  | 中国石油韦州加油站 | 加油站 | 同心县韦州镇 | 马存贤 13895297200 |  |
| 121 | 10月10日 | 中国石油下马关加油站 | 加油站 | 同心县下马关镇 | 白素峰13639537599 |  |
| 122 |  | 中石油宁夏销售分公司高速公路小洪沟服务区加油站（东区） | 加油站 | 同心县河西镇京藏高速公路k-1357处 | 曲日哲15378900027 |  |
| 123 |  | 中石油宁夏销售分公司高速公路小洪沟服务区加油站（西区） | 加油站 | 同心县河西镇京藏高速公路k-1357处 | 曲日哲15378900027 |  |
| 124 | 10月11日 | 同心县中兴加油站 | 加油站 | 同心县兴隆乡海同5公里处 | 苏锋18195361000 |  |
| 125 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司银河加油加气站 | 加油站 | 同心县南环路 | 苏锋18195361000 |  |
| 126 |  | 同心县银同加油站 | 加油站 | 同心县石狮管委会城一北沟桥南 | 黑建平18695329777 |  |
| 127 | 10月12日 | 中石油桃山加油站 | 加油站 | 同心县桃山路口 | 金大鹏13895037668 |  |
| 128 |  | 同心县同马加油站 | 加油站 | 同心县丁塘镇杨家河湾村 | 马苹18109535567 |  |
| 129 |  | 中国石油南环加油站 | 加油站 | 同心县石狮镇城二村 | 金巧鹤 13895457068 |  |
| 130 | 10月14日 | 同心县银兴加油站 | 加油站 | 同心县河西镇桃山村 | 邢军18161614333 |  |
| 131 |  | 中国石油银平加油站 | 加油站 | 同心县银平西街 | 马磊13995255111 |  |
| 盐池县 |
| 132 | 10月15日 | 中石化东星加油站 | 加油站 | 盐池307国道1182公里处 | 郭素巧13895134736 |  |
| 133 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司 | 加油站 | 宁夏吴忠市盐池县冯记沟三墩子村盐兴公路东侧 | 马伟 15769584765 |  |
| 134 |  | 中石化吴忠常惠加油站 | 加油站 | 盐池县惠安堡镇红绿灯以西200米处 | 刘微 15509661013 |  |
| 135 | 10月16日 | 中石化南环加油站 | 加油站 | 盐池县南环路与东环路交叉处 | 宁吴安经甲{2018}000108 |  |
| 136 |  | 中石化王乐井加油站 | 加油站 | 盐池县王乐井乡盐兴路21桩号 | 任朝霞 18895039009 |  |
| 137 |  | 中石化盐池裕源丰加油站 | 加油站 | 盐池县城北环路西侧 | 叶树广 18408491606 |  |
| 138 | 10月17日 | 中石化南门加油站 | 加油站 | 盐池县广惠东街61号 | 宁吴安经甲{2018}000168 |  |
| 139 |  | 中石化大水坑加油站 | 加油站 | 盐池县大水坑镇大麻公路西侧 | 安兆佳15209591560 |  |
| 140 |  | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司盐池东门加油站 | 加油站 | 盐池县城东门 | 叶树广18408491606 |  |
| 141 | 10月18日 | 中国石化惠安堡通达加油站 | 加油站 | 惠安堡北街211国道东侧 | 马辉：15695078989 |  |
| 142 |  | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司盐池嘉丰加油站 | 加油站 | 盐池县高沙窝镇宝塔工业园区307国道南侧 | 陈建军15509661023 |  |
| 143 |  | 中石化西门加油站 | 加油站 | 盐池县304省道 | 袁芳华 13395315221 |  |
| 144 | 10月21日 | 中石油盐池长城加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县花马池镇二堡村（高速公路路口） | 高燕15909513585 |  |
| 145 |  | 中石油盐池萌城加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县萌城北街 | 苏亮13037939444 |  |
| 146 |  | 中石油盐池畅通加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县冯记沟乡马儿庄村 | 郭建华14709637878 |  |
| 147 | 10月22日 | 宁夏江鑫石油化工有限公司 | 经营带储存 | 盐池县工业园区功能区二期 | 牛鑫：18209660915 |  |
| 148 |  | 中石油盐池 东门加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县民族东街149号 | 郭玉琴13895272658 |  |
| 149 |  | 中石油盐池青山加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县青山乡盐惠路与冯青路交汇处 | 闵建立13895454802 |  |
| 150 | 10月23日 | 中石油盐池 西门加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县民族西街248号 | 汪晓红18995329350 |  |
| 151 |  | 中石油盐池高沙窝加油站（一级站） | 加油站 | 高速公路入口处 | 杨淑梅15009638110 |  |
| 152 |  | 中石油盐池 深井加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县城西滩路口对面 | 徐铁尹18049341517 |  |
| 153 | 10月24日 | 中石油盐池李渠子加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县盐兴公路17KM+600M | 王彦红13619554767 |  |
| 154 |  | 中石油盐池 古王加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县宁陕交界307国道南侧 | 米欣荣18995329386 |  |
| 155 |  | 中石油盐池蔡家梁加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县高沙窝镇蔡家梁村 | 蔡汶佩 18809532193 |  |
| 156 | 10月25日 | 中石油盐池 盐兴加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县广惠西街298号 | 杨振华18709690616 |  |
| 157 |  | 宁夏峰云新能源科技有限公司 | 经营带储存 | 盐池县工业园区高沙窝功能区 | 王波15719519977 |  |
| 158 | 10月28日 | 中石油大水坑加油站 | 加油站 | 大水坑镇北街 | 张宏强18995329330 |  |
| 159 |  | 中石油盐池大红路加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县大水坑镇东街 | 冯挺151219339 |  |
| 160 |  | 中国石油宁夏高速公路销售分公司蔡家梁服务区南区 | 加油站 | 盐池县蔡家梁 | 夏红玉13895171858 |  |
| 161 | 10月29日 | 中国石油宁夏高速公路销售分公司蔡家梁服务区北区 | 加油站 | 盐池县蔡家梁 | 夏红玉13895171858 |  |
| 162 |  | 中国石油天然气股份有限公司高速盐池服务区（南区） | 加油站 | 盐池县花马池镇青银高速公路Ｋ134处 | 杨光 电话15825378997 |  |
| 163 |  | 中国石油天然气股份有限公司高速盐池服务区（北区） | 加油站 | 盐池县花马池镇青银高速公路Ｋ134处 | 杨光 电话15825378997 |  |
| 164 | 10月30日 | 中石油高速公路马儿庄服务区北区 | 加油站 | 盐池县马儿庄 | 孟忠宏17795026818 |  |
| 165 |  | 宁夏亨昱通化工有限公司 | 经营带储存 | 盐池县工业园区高沙窝功能区 | 王宏亮 18695112621 |  |
| 166 | 11月1日 | 中石油高速公路马儿庄服务区南区 | 加油站 | 盐池县马儿庄 | 孟忠宏17795026818 |  |
| 167 |  | 盐池县万里加油站 | 加油站 | 盐池县307国道墩村南 | 张汉勤13895452626 |  |
| 168 | 11月4日 | 盐池县三军加油站 | 加油站 | 盐池县麻黄山乡西街 | 何三军13519530535 |  |
| 169 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司萌城加油站 | 加油站 | 盐池县惠安堡镇萌城村 | 赵燕茹13895053355 |  |
| 170 |  | 盐池县宝塔加油加气站 | 加油站 | 盐池县高沙窝镇宝塔村西侧 | 张立宁15379658111 |  |
| 171 | 11月5日 | 宝塔油气销售有限分公司盐池县新世纪加油站 | 加油站 | 惠安堡镇 | 李延广13301300860 |  |
| 172 |  | 盐池县鸦儿沟农机加油站 | 加油站 | 盐池县王乐井乡鸦儿沟村 | 张生银13895294864 |  |
| 173 |  | 中石油盐池惠安堡加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县惠安堡镇南街 | 王晓鸿13995134522 |  |
| 174 | 11月6日 | 中石油盐池红城子加油站（一级站） | 加油站 | 盐池县王乐井牛毛井村 | 张汉龙 15909633960 |  |
| 175 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司兴惠加油站 | 加油站 | 宁夏盐池县惠安堡镇304省道西侧 | 安全负责人：陈红燕 13895037520 |  |

附件7

中卫地区危险化学品经营企业专家指导服务工作计划（共139家）

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业类型（经营带储存/使用/加油站） | 地址 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月5日 | 宁夏亚东化工有限公司 | 使用 | 中卫工业园区 | 主要负责人：李华 联系电话：18861363888 |  |
|  |  |  |  |  | 安全负责人：张立信 联系电话：18209658580 |  |
| 2 | 8月6日 | 宁夏金象医药化工有限公司 | 使用 | 中卫工业园区 | 主要负责人：韦新忠 联系电话：18395158677 |  |
|  |  |  |  |  | 安全负责人：崔磊 联系电话：13289570707 |  |
| 3 | 8月7日 | 宁夏大漠药业有限公司 | 使用 | 中卫工业园区 | 主要负责人：马会利 联系电话：13633218830 |  |
|  |  |  |  |  | 安全负责人： 陈建 联系电话：17711850099 |  |
| 4 | 8月8日 | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司美利工业园区加油站 | 加油站 | 中卫工业园区 | 苏新波 |  |
| 5 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫甘塘加油站 | 加油站 | 中卫市城区迎水镇甘塘 | 平保忠 |  |
| 6 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司中卫加油站 | 加油站 | 中卫市东园镇鲍桥头 | 赵艳茹 |  |
| 7 | 8月9日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫滨河加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区滨河大道东段 | 平保忠 |  |
| 8 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫经销部 | 加油站 | 中卫市沙坡头区滨河大道东段 | 平保忠 |  |
| 9 | 8月14日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫鲍桥加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区东门外鲍桥 | 平保忠 |  |
| 10 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫常乐加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区常乐镇大路街村 | 平保忠 |  |
| 11 | 8月15日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫美利加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区东园镇美利村 | 平保忠 |  |
| 12 |  | 中国石化工销售有限公司宁夏中卫石油分公司东立交加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区东园镇史湖村 | 张世铎 |  |
| 13 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司工业园区加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区宁钢大道东侧 | 平保忠 |  |
| 14 | 8月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司经兰加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区柔远镇 | 平保忠 |  |
| 15 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司柔远加油加气站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区柔远镇西街 | 王旭东变更为赵艳茹 |  |
| 16 | 8月19日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫西门加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区西大街酒厂对面 | 平保忠 |  |
| 17 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫西园加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区西园大河配件厂东侧 | 平保忠 |  |
| 18 | 8月20日 | 宁夏鑫源昊能油气销售有限公司（中卫市香山加油站） | 加油站 | 中卫市沙坡头区香山乡 | 王华 |  |
| 19 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫兴仁西加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区兴仁镇西街 | 平保忠 |  |
| 20 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫兴仁东加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区兴仁镇东街 | 平保忠 |  |
| 21 | 8月21日 | 中卫市宏爱加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区宣和镇宏爱村 | 张月琴 |  |
| 22 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫宣和加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区宣和镇东街 | 平保忠 |  |
| 23 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司 | 加油站 | 中卫市沙坡头区迎宾壹号小区18号商业楼三层 | 张世铎 |  |
| 24 | 8月22日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫营盘水加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区迎水镇营盘水村 | 平保忠 |  |
| 25 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司迎水加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇 | 平保忠 |  |
| 26 |  | 宁夏中卫市迎铁石油销售有限公司 | 加油站 | 中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村 | 王吉宏 |  |
| 27 | 8月23日 | 宁夏中卫市西园石油销售有限公司 | 加油站 | 中卫市沙坡头区迎水镇 | 王吉宏 |  |
| 28 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫西台加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区永康镇阳沟村 | 平保忠 |  |
| 29 | 8月26日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司永康加油站（有限公司） | 加油站 | 中卫市沙坡头区永康镇西街 | 赵艳茹变更 |  |
| 30 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫永康加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区永康镇杨滩村 | 平保忠 |  |
| 31 | 8月27日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫镇罗加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区镇罗镇 | 平保忠 |  |
| 32 |  | 中卫市胜金关加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区镇罗镇胜金村 | 刘艳萍 |  |
| 33 |  | 宁夏宇丰物流有限公司加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区镇罗镇镇西村 | 徐建华 |  |
| 34 | 8月28日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫南环加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区中央大道黄河路口 | 平保忠 |  |
| 35 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中卫沙坡头加油站 | 加油站 | 中卫市沙坡头区中央大道迎水镇碱碱湖 | 平保忠 |  |
| 36 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司兴仁服务区东区加油站 | 加油站 | 中卫市兴仁镇京藏高速公路K1412处 | 任兴文 |  |
| 37 | 8月29日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司兴仁服务区西区加油站 | 加油站 | 中卫市兴仁镇京藏高速公路K1413处 | 任兴文 |  |
| 38 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司丹阳加油站 | 加油站 | 中卫市宣和镇丹阳村 | 赵艳茹 |  |
| 39 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中卫甘塘高速路口加油站 | 加油站 | 中卫市迎水桥镇 | 张世铎 |  |
| 40 | 8月30日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司迎水加油站 | 加油站 | 中卫市迎水桥农牧厂东侧镇 | 赵艳茹 |  |
| 41 |  | 中国航空油料有限责任公司宁夏分公司中卫供应站 | 加油站 | 中卫香山机场变更为中卫沙坡头机场 | 陈少华 |  |
| 42 | 9月2日 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原七营加油站 | 加油站 | 中卫市海原县七营镇马莲村 | 苏新波 |  |
| 43 |  | 海原李俊桥头加油站 | 加油站 | 海原李俊西海路口 | 姚文珍 |  |
| 44 | 9月3日 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原三河加油站 | 加油站 | 中卫市海原县三河镇团庄村 | 苏新波 |  |
| 45 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司海原黑城加油站 | 加油站 | 中卫市海原县三河镇团庄村 | 苏新波 |  |
| 46 |  | 海原县曹洼西河加油站 | 加油站 | 海原县曹洼道班 | 杨爱义 |  |
| 47 | 9月4日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司中卫服务区北区加油站 | 加油站 | 定武高速公路K200处 | 任兴文 |  |
| 48 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司中卫服务区南区加油站 | 加油站 | 定武高速公路K200处 | 任兴文 |  |
| 49 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原东环加油站 | 加油站 | 海原县城东环路岔路口 | 平保忠 |  |
| 50 | 9月5日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原南门加油站 | 加油站 | 海原县城南门 | 平保忠 |  |
| 51 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原香水加油站 | 加油站 | 海原县高崖乡香水村 | 平保忠 |  |
| 52 |  | 海原县关庄顺旺加油站 | 加油站 | 海原县关庄乡窑儿村高窑公路 | 卢刚 |  |
| 53 | 9月6日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司同心服务区西区加油站 | 加油站 | 海原县高崖乡福银高速公路K2180+100米处 | 任兴文 |  |
| 54 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司同心服务区东区加油站 | 加油站 | 海原县高崖乡福银高速公路K2180+100米处 | 任兴文 |  |
| 55 | 9月9日 | 海原县兴达加油站 | 加油站 | 海原县海城镇北坪梁 | 撒彦贵 |  |
| 56 |  | 中国石油化工股份有限公司宁夏石油分公司海原海同路加油站 | 加油站 | 海原县海城镇 | 张世铎 |  |
| 57 | 9月10日 | 中国石油化工股份有限公司宁夏石油分公司海原海同路加油站 | 加油站 | 海原县海城镇黎明路 | 张世铎 |  |
| 58 |  | 海原县海城加油站 | 加油站 | 海原县海城镇北坪梁 | 李义海 |  |
| 59 |  | 海原县贾塘加油站 | 加油站 | 海原县贾塘乡三叉路口 | 李春林 |  |
| 60 | 9月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司鑫宝加油站 | 加油站 | 海原县黑城唐堡村 | 平保忠 |  |
| 61 |  | 海原县红羊加油站 | 加油站 | 海原县红羊乡红羊村小红公路16公理+900米处 | 马汉东 |  |
| 62 |  | 海原县李俊红星加油站 | 加油站 | 海原县李俊乡三百户岔路口 | 穆富贵 |  |
| 63 | 9月12日 | 海原县环城加油站 | 加油站 | 海原县环城路三岔河口 | 马晓龙 |  |
| 64 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原李旺加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇东街 | 平保忠 |  |
| 65 | 9月16日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司李旺加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇红圈村南银公平公路东侧 | 孙国庆 |  |
| 66 |  | 海原县李旺镇兴旺加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇团庄村 | 马秀珍 |  |
| 67 | 9月17日 | 海原县韩府加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇韩府行政村 | 杨宗清 |  |
| 68 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原七营加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇 | 平保忠 |  |
| 69 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原韩府加油站 | 加油站 | 海原县李旺镇韩府 | 平保忠 |  |
| 70 | 9月18日 | 海原县七营镇赵堡加油站 | 加油站 | 海原县七营镇赵堡村 | 陈海明 |  |
| 71 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司海原服务区东区加油站 | 加油站 | 海原县三河镇福银高速公路K2114+15O米处 | 任兴文 |  |
| 72 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司海原服务区西区加油站 | 加油站 | 海原县三河镇福银高速公路K2114+15O米处 | 任兴文 |  |
| 73 | 9月19日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原黑城加油站 | 加油站 | 海原县三河镇 | 平保忠 |  |
| 74 |  | 宁夏海原县银桥加油站 | 加油站 | 海源县三河镇唐堡村 | 陈海明 |  |
| 75 |  | 海原县建军加油站 | 加油站 | 海原县西安乡北环路 | 高建军 |  |
| 76 | 9月20日 | 海原县树台乡东芳加油站 | 加油站 | 海原县树台乡树台街 | 陈东芳 |  |
| 77 |  | 海原县树台治安加油站变更为海原县树台加油站 | 加油站 | 海原县树台乡树台村北街 | 马晓龙 |  |
| 78 | 9月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原中心加油站 | 加油站 | 海原县新区高速路口 | 平保忠 |  |
| 79 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司秀山加油站 | 加油站 | 海原县新区三原公路与三海公路交叉处 | 孙国庆 |  |
| 80 | 9月24日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司海原小河加油站 | 加油站 | 海原县中靖公路小河桥 | 平保忠 |  |
| 81 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司喊叫水加油站 | 加油站 | 宁夏回族自治区中宁县喊叫水乡 | 蔡金灵 |  |
| 82 |  | 海原县曹洼乡新世纪加油站 | 加油站 | 宁夏海原县曹洼乡曹洼行政村南河自然村 | 陈玉平 |  |
| 83 | 9月25日 | 海原县关庄乡佩明加油站 | 加油站 | 宁夏海原县关庄乡窑儿行政村 | 张佩明 |  |
| 84 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司兴义加油站 | 加油站 | 沙坡头区兴仁镇东街 | 赵艳茹 |  |
| 85 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司兴仁加油站 | 加油站 | 沙坡头区兴仁镇北街 | 赵艳茹 |  |
| 86 | 9月26日 | 中卫市利众甘塘加油站有限公司 | 加油站 | 沙坡头区迎水桥镇 | 郭文凯13935866018 |  |
| 87 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司西环加油站 | 加油站 | 沙坡头区西环路 | 苏新波 |  |
| 88 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司宣和加油站 | 加油站 | 宣和镇西街 | 赵艳茹 |  |
| 89 | 9月27日 | 中宁县泰丰医用氧气厂 | 经营（带仓储） | 中卫市中宁县石空镇化肥厂西侧 | 张文海 13209676058 |  |
| 90 | 9月29日 | 中国石油宁夏销售公司仓储分公司中宁油库 | 经营（带仓储） | 中卫市中宁县石空镇火车站向西1000米 | 汪海渊：13739581190 |  |
| 91 | 9月30日 | 石空输油站 | 经营（带仓储） | 中宁县石空镇 | 孙振 15101881828 |  |
| 92 | 10月8日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁白马加油站 | 加油站 | 中宁县白马乡 | 平保忠 |  |
| 93 |  | 中宁县新泽琳白马加油站有限公司 | 加油站 | 中宁县白马乡 | 王旭东变更为赵艳茹 |  |
| 94 | 10月9日 | 宁夏中宁县弘远实业有限公司 白马加油站变更为宁夏中宁县延长油气销售有限公司 | 加油站 | 中宁县白马乡朱路村二队 | 王保国变更为徐涛 |  |
| 95 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁长山头加油站 | 加油站 | 中宁县长山头乡 | 平保忠 |  |
| 96 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁长兴加油站 | 加油站 | 中宁县长山头农场南侧 | 平保忠 |  |
| 97 | 10月10日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司长山头加油站 | 加油站 | 中宁县长山头乡亮沟村 | 赵艳茹 |  |
| 98 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司中宁长山头凯达加油站 | 加油站 | 中宁县长山头乡 | 苏新波 |  |
| 99 |  | 宁夏中宁县金贵实业有限公司长山头加油站 | 加油站 | 中宁县长山头清水河 | 闫梅玲 |  |
| 100 | 10月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁东环加油站 | 加油站 | 中宁县城东环路 | 平保忠 |  |
| 101 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁西环加油站 | 加油站 | 中宁县县城西环路 | 平保忠 |  |
| 102 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁县城加油站 | 加油站 | 中宁县城北河子桥 | 平保忠 |  |
| 103 | 10月12日 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁平安东街加油站 | 加油站 | 中宁县东街109复线西侧 | 苏新波 |  |
| 104 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司中宁高速路口加油站 | 加油站 | 中宁县新水路路口 | 苏新波 |  |
| 105 | 10月14日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁南环加油站 | 加油站 | 中宁县南街与南环路交界处 | 平保忠 |  |
| 106 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司（中宁油库） | 加油站 | 中宁县城北街 | 蔡金灵 |  |
| 107 | 10月15日 | 中国石化工销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁渠口加油站 | 加油站 | 中宁县渠口南街 | 张世铎 |  |
| 108 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁渠口加油站 | 加油站 | 中宁县渠口农场 | 平保忠 |  |
| 109 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司渠口加油站 | 加油站 | 中宁县渠口东街 | 王旭东变更为赵艳茹 |  |
| 110 | 10月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁大战场加油站 | 加油站 | 中宁县大战场乡 | 平保忠 |  |
| 111 |  | 宁夏中宁县弘远实业有限公司（加油站） | 加油站 | 中宁县大战场镇兴业村 | 杨万里18095542588 |  |
| 112 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司中宁大战场加油站 | 加油站 | 中宁县大战场乡亮沟村109国道西侧1幢 | 苏新波 |  |
| 113 | 10月17日 | 宁夏中宁县弘远实业有限公司（中宁县万里加油站） | 加油站 | 中宁县大战场镇兴业村 | 杨万里18095542588 |  |
| 114 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁恩和加油站 | 加油站 | 中宁县恩和乡上庄村208线南 | 平保忠 |  |
| 115 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司兴和加油站 | 加油站 | 中宁县恩和乡 | 赵艳茹 |  |
| 116 | 10月18日 | 宁夏中宁县龙兴有限公司（龙兴加油站） | 加油站 | 中宁县喊叫水乡大滩川村 | 马玉洪 |  |
| 117 |  | 宁夏兴明加油站有限公司 | 加油站 | 中宁县喊叫水乡新庄子村 | 田兴明 |  |
| 118 | 10月21日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁古城加油站 | 加油站 | 中宁县古城乡 | 平保忠 |  |
| 119 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司中兴加油站 | 加油站 | 中宁县宁新工业园区 | 王旭东变更为赵艳茹 |  |
| 120 | 10月22日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁鸣沙加油站 | 加油站 | 中宁县鸣沙镇 | 平保忠 |  |
| 121 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司鸣沙服务区西区加油站 | 加油站 | 中宁县鸣沙镇京1299处 | 任兴文 |  |
| 122 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司鸣沙服务区东区加油站 | 加油站 | 中宁县鸣沙镇京1299处 | 任兴文 |  |
| 123 | 10月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁福兴加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇 | 平保忠 |  |
| 124 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁石空加油站 | 加油站 | 中宁县石空 | 平保忠 |  |
| 125 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司石空加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇 | 赵艳茹 |  |
| 126 | 10月24日 | 中宁县新尔瑞商贸有限公司 | 加油站 | 中宁县石空工业园区新石碱公路 | 崔敏 |  |
| 127 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司中宁石空加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇西201省道北侧 | 苏新波 |  |
| 128 |  | 中国石化销售有限公司宁夏中 卫石油分公司中宁国偖加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇枣园村 | 苏新波 |  |
| 129 | 10月25日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司石空东加油加汽站 | 加油站 | 中宁县石空东街 | 赵艳茹 |  |
| 130 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁滨河北路加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇滨河大道109国道交汇处 | 平保忠 |  |
| 131 | 10月28日 | 宁夏中宁宁新实业有限公司石空加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇 | 毛兴 |  |
| 132 |  | 宁夏冠耘化工科技有限公司 | 加油站 | 中宁县石空镇枣园白马湖村加油站 | 李超 |  |
| 133 | 10月29日 | 宁夏存林石油有限公司石空加油站 | 加油站 | 中宁县石空镇张台村 | 周存林 |  |
| 134 |  | 宁夏中宁宁新实业有限公司新堡加油站 | 加油站 | 中宁县新堡镇 | 毛兴 |  |
| 135 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁永兴加油站 | 加油站 | 中宁县余丁乡余丁村 | 平保忠 |  |
| 136 | 10月30日 | 中宁县利民加油站有限公司 | 加油站 | 中宁县余丁乡 | 赵艳茹变更为邢永吉 |  |
| 137 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁枣园加油站 | 加油站 | 中宁县枣园乡枣一村 | 平保忠 |  |
| 138 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司中宁新堡加油站 | 加油站 | 中宁县新堡乡109复线旁 | 平保忠 |  |
| 139 | 10月31日 | 中国石油化工股份有限公司宁夏石油分公司中宁黄桥加油站 | 加油站 | 中宁县西二环 | 苏新波 |  |

附件8

固原、宁东地区危险化学品经营企业专家指导服务工作计划（共134家）

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业类型（经营带储存/使用/加油站） | 地址 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁东 |
| 1 | 8月5日 | 宁夏灵武宝塔大古储运有限公司 | 经营带储存 | 宁夏灵武市磁窑堡矿务局中心区火车站 | 主要负责人：纪静 联系电话： 09514713577 |  |
| 2 |  | 宁夏宁东宝塔化工助剂有限公司 | 经营带储存 | 宁东镇灵新矿区古磁公路西侧 | 主要负责人：任德全 联系电话：13895471889 |  |
| 3 | 8月6日 | 宁夏东来能源化工有限责任公司 | 经营带储存 | 宁东化工新材料项目区二区三号路 | 主要负责人：朱爱民 联系电话：18995070916 |  |
| 4 |  | 宁夏焜龙油品销售有限公司 | 经营带储存 | 宁夏宁东基地化工新材料园区四号路以西、二号路以北 | 主要负责人：刘小虎联系电话：18169581152 |  |
| 5 | 8月7日 | 宁夏工化石油经销有限公司 | 经营带储存 | 宁夏银川市灵武市辅助区 | 主要负责人：张明广 联系电话：13995003999 |  |
| 6 |  | 宁夏泰升化工有限公司 | 经营带储存 | 宁东能源化工基地临河工业园A区 | 主要负责人：刘建国 联系电话：13709595072 |  |
| 7 | 8月8日 | 宁夏永大石化有限公司 | 使用 | 宁东能源化工基地临河综合工业园A区 | 安全负责人： 梁凯 联系电话：18795301724 |  |
| 8 | 8月9日 | 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 | 加油站 | 宁东镇宝丰商业街路口 | 党彦全：15825375551 |  |
|  |  |  |  |  | 肖耀：15109687062 |  |
| 9 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司宁东加油加气站 |  | 宁东镇黎羊公路东侧 | 杨佳乐：18295676278 |  |
| 10 |  | 宁夏聚星龙天然气有限公司一分公司 |  | 宁夏宁东镇307国道北侧，环湖东路东侧 | 李艳：13469502202 |  |
| 11 | 8月14日 | 宁东服务区南区 | 加油站 | 宁东镇青银高速k42处 | 王舟：13995270377 |  |
| 12 |  | 宁东服务区北区 |  | 宁东镇青银高速k42处 | 王舟：13995270377 |  |
| 13 |  | 宁夏远通投资有限公司 |  | 宁东镇211国道 | 牛有仁：13995490632 |  |
| 14 | 8月15日 | 宁夏宁东鑫港燃料有限公司 | 加油站 | 宁夏宁东镇黎明路宁东驾校南侧 | 李永飞：13995105471 |  |
| 15 |  | 宁夏宁东鑫河加油站 |  | 宁夏回族自治区灵武市宁东镇东湾村 | 方建堃：15209697888 |  |
| 16 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司灵武宁东加油站 |  | 灵武市宁东镇黎黄公路南侧 | 何明：13709505558 |  |
| 17 | 8月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司灵武古王加油站 | 加油站 | 古窑子高速公路入口处307国道南 | 贾建军：13709515799 |  |
| 18 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司宁东万顺达加油站 |  | 宁东鸳冯公路9公里 | 陈晨：18909571994 |  |
| 19 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司灵武古窑子加油站 |  | 307国道1264公里处 | 贾建军：13709515799 |  |
| 20 | 8月19日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司灵武宁东源加油站 | 加油站 | 灵武宁东镇跑马泉村与307线交叉口 | 史永辉：13139500866 |  |
| 21 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司宁东物流园加油站 |  | 宁夏临河中房宁东物流园区1号路出口东侧 | 刘霞：15109505084 |  |
| 22 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏滨河新区销售分公司宁东怡昌加油(气)站 |  | 宁东黎羊公路与甜磁线交汇处南3KM处 | 万海龙：17711899922 |  |
| 23 | 8月20日 | 中石化销售有限公司宁夏石油分灵州加油站 | 加油站 | 灵武市宁东镇马跑泉村古窑子 | 曹兵强：18209603962 |  |
| 24 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司七里沟加油站 |  | 灵武市宁东镇灵州综合工业园区 | 赵壮：15809500920 |  |
| 25 |  | 中国石化销售有限公司宁夏银川石油分公司羊场湾加油站 |  | 宁东镇磁马路磁矿路南侧 | 张东：15769500565 |  |
| 26 | 8月21日 | 宁夏吉燕商贸有限公司天力源加油站 | 加油站 | 灵武市磁窑堡古窑子 | 杨瞾：13629575096 |  |
| 27 |  | 宁夏中青迈加油站（有限公司） |  | 宁夏宁东镇临河综合工业园A区 | 李根：13014239555 |  |
| 28 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司临河加油站 |  | 临河宝塔工业园经二路以西64米处 | 王伟：18295401094 |  |
| 原州区 |
| 29 | 8月22日 | 固原润达医用氧充装有限公司 | 经营带储存 | 清水河工业园区滨河路6号 | 马秉林13289593666 |  |
| 30 | 8月23日 | 固原市原州区少兴氧气充装站 | 经营带储存 | 原州区开城镇河泉村 | 马文林15209538716 |  |
| 31 |  | 西吉县金鑫商贸有限公司 | 经营带储存 | 西吉县吉强镇水泉村 | 闫平生13909543129 |  |
| 32 | 8月26日 | 中国航空油料有限公司宁夏分公司固原供应站 | 加油站 | 固原六盘山机场 | 王劲松13639501330 |  |
| 33 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司杨郎加油站 | 加油站 | 原州区头营镇杨郎村罗圈河 | 刘继斌14709567799 |  |
| 34 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司三营开发区加油站 | 加油站 | 原州区三营镇赵寺村 | 刘继斌14709567799 |  |
| 35 | 8月27日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司长城路加油站 | 加油站 | 固原市原州区长城路277号 | 刘继斌14709567799 |  |
| 36 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司青石嘴加油站 | 加油站 | 固原市原州区青石嘴高速公路口 | 刘继斌14709567799 |  |
| 37 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司宝铺加油站 | 加油站 | 原州区开城镇101省道346公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 38 | 8月28日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司北新街加油站 | 加油站 | 固原市原州区北环路南与北新街交汇处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 39 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司北苑加油站 | 加油站 | 固原市原州区东关北路 | 黎建荣18209690999 |  |
| 40 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司昌源加油站 | 加油站 | 固原市原州区头营镇S101省道312公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 41 | 8月29日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司长城加油站 | 加油站 | 固原市福银高速公路出口西侧 | 黎建荣18209690999 |  |
| 42 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司福源加油站 | 加油站 | 固原市原州区开城镇峡口村S101省道343公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 43 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司南苑加油站 | 加油站 | 固原市原州区101省道341公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 44 | 8月30日 | 宁夏瑞成石油化工有限公司 | 加油站 | 固原市原州区三营镇北街 | 郑建成18995421816 |  |
| 45 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司三营南街加油站 | 加油站 | 固原市原州区三营镇南街 | 黎建荣18209690999 |  |
| 46 | 9月2日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司头营加油站 | 加油站 | 固原市原州区头营镇胡大堡村S101省道314公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 47 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司文化街加油站 | 加油站 | 固原市文化西街 | 黎建荣18209690999 |  |
| 48 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司中山街加油站 | 加油站 | 固原市原州区中山南街223号 | 黎建荣18209690999 |  |
| 49 | 9月3日 | 固原市原州区北桥加油站 | 加油站 | 原州区张易镇张易街道固将路边 | 张力13309546088 |  |
| 50 |  | 固原市原州区三营造纸厂南街加油站 | 加油站 | 固原市原州区三营镇南街 | 周世文18195340333 |  |
| 51 |  | 固原市原州区远征加油站 | 加油站 | 固原市原州区张易镇红庄街道南 | 姜巧红13995441780 |  |
| 52 | 9月4日 | 固原市原州区三营镇赵寺经济开发区振兴加油站 | 加油站 | 固原市原州区三营镇赵寺村 | 周世奎18195400333 |  |
| 53 |  | 固原市原州区三营第一招待所加油站 | 加油站 | 固原市原州区三营镇街道 | 周世凯18895140689 |  |
| 54 |  | 原州区头营镇润德加油站 | 加油站 | 原州区头营镇马庄村 | 高正仓13309548979 |  |
| 55 | 9月5日 | 宁夏宝塔油气销售有限公司二十里铺加油站 | 加油站 | 固原市原州区开城镇峡口村 | 王伟15769512666 |  |
| 56 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司三营加油站 | 加油站 | 固原市原州区三营镇沙河子 |  |  |
| 57 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司须弥山加油站 | 加油站 | 原州区黄铎堡镇黄铎堡村东 |  |  |
| 58 | 9月6日 | 中国石油天然气股份有限公司宁销售分公司夏固原服务区加油站（东区） | 加油站 | 固原市彭堡镇福银高速公路K2083+800米处 | 杨晨光18609594470 |  |
| 59 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁销售分公司夏固原服务区加油站（西区） | 加油站 |  |  |  |
| 60 | 9月9日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司盐化工加油站 | 加油站 | 固原市盐化工工业园区 | 黎建荣18209690999 |  |
| 61 |  | 固原正源天然气有限公司 | 加油站 | 宁夏固原经济开发区振兴街 | 庄丁贵 |  |
| 泾源县 |
| 62 | 9月10日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司泾源李庄加油加气站 | 加油站 | 泾源县六盘山镇李庄村高速公路路口南侧 | 刘继斌14709567799 |  |
| 63 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司泾源西部加油站 | 加油站 | 泾源县六盘山镇蒿店街道 | 刘继斌14709567799 |  |
| 64 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司泾源六盘山加油加气站 | 加油站 | 泾源县六盘山镇街道（312国道以南泾什公路东侧） | 刘继斌14709567799 |  |
| 65 | 9月11日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司泾源荷花苑加油加气站 | 加油站 | 泾源县泾隆公路与一号路交汇处 | 刘继斌14709567799 |  |
| 66 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司泾源胭脂峡加油站 | 加油站 | 泾源县黄花乡泾平公路与胭脂峡景区公路交汇处 | 刘继斌14709567799 |  |
| 67 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源城区加油站 | 加油站 | 泾源县龙潭西街30号 | 黎建荣18209690999 |  |
| 68 | 9月12日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源大湾加油站 | 加油站 | 泾源县大湾乡101省道327公里处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 69 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司泾源新源加油站 | 加油站 | 泾源县新民乡马河滩村峡口处 |  |  |
| 70 | 9月16日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源蒿店加油站 | 加油站 | 泾源县六盘山镇蒿店村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 71 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源杨庄加油站 | 加油站 | 泾源县六盘山镇杨庄村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 72 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源老龙潭加油站 | 加油站 | 泾源县泾河源镇泾光村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 73 | 9月17日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司泾源北门加油站 | 加油站 | 泾源县香水镇城关村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 74 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司泾源服务区加油站（南区） | 加油站 | 泾源县福银高速公路K209+360-K210+700米处 | 梁栋17795438682 |  |
| 75 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏高速公路销售分公司泾源服务区加油站（北区） | 加油站 |  |  |  |
| 隆德县 |
| 76 | 9月18日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司隆德好水加油站 | 加油站 | 隆德县好水乡红星村 | 刘继斌14709567799 |  |
| 77 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司隆德温堡加油站 | 加油站 | 隆德县温堡乡杜堡村 | 刘继斌14709567799 |  |
| 78 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司隆德沙塘加油站 | 加油站 | 隆德县沙塘镇（312国道南侧） | 刘继斌14709567799 |  |
| 79 | 9月19日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司隆德中兴加油站 | 加油站 | 隆德县城312国道南 | 刘继斌14709567799 |  |
| 80 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德联财加油站 | 加油站 | 隆德县联财镇312国道北侧 | 黎建荣18209690999 |  |
| 81 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德沙塘加油站 | 加油站 | 隆德县沙塘镇街道 | 黎建荣18209690999 |  |
| 82 | 9月20日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德小川加油站 | 加油站 | 隆德县南门外城关镇小川村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 83 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德西门加油站 | 加油站 | 隆德县县城西环路 | 黎建荣18209690999 |  |
| 84 | 9月23日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德东门加油站 | 加油站 | 隆德县东门外312国道南 | 黎建荣18209690999 |  |
| 85 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德南河加油站 | 加油站 | 隆德县城关镇红崖村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 86 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司隆德山河加油站 | 加油站 | 隆德县山河乡山河村 | 刘继斌14709567799 |  |
| 87 | 9月24日 | 隆德县忠和运销队加油站 | 加油站 | 隆德县温堡乡新庄村 | 王耀军18995440451 |  |
| 88 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司隆德加油站 | 加油站 | 隆德县城关镇杨家店村 |  |  |
| 西吉县 |
| 89 | 9月25日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司西吉南环路加油站 | 加油站 | 西吉县城南环路麻地沟 | 刘继斌14709567799 |  |
| 90 |  | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司西吉迎宾路加油站 | 加油站 | 西吉县迎宾大道南侧 | 刘继斌14709567799 |  |
| 91 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉南环加油站 | 加油站 | 西吉县城南环路 | 黎建荣18209690999 |  |
| 92 | 9月26日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉苏堡震湖加油站 | 加油站 | 西吉县苏堡乡街道 | 黎建荣18209690999 |  |
| 93 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉城东加油站 | 加油站 | 西吉县城东街北环路 | 黎建荣18209690999 |  |
| 94 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉城西加油站 | 加油站 | 西吉县城西街 | 黎建荣18209690999 |  |
| 95 | 9月27日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉新营加油站 | 加油站 | 西吉县新营乡街道 | 黎建荣18209690999 |  |
| 96 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉兴隆加油站 | 加油站 | 西吉县兴隆镇街道 | 黎建荣18209690999 |  |
| 97 | 9月29日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉滨河路加油站 | 加油站 | 宁夏回族自治西吉县滨河路北侧 繁荣路西侧 | 黎建荣18209690999 |  |
| 98 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司西吉将台明荣加油站 | 加油站 | 西吉县将台镇明荣村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 99 |  | 西吉县将台通达石油运销加油站 | 加油站 | 西吉县将台乡牟谢村 | 张斌18152585666 |  |
| 100 | 9月30日 | 西吉县中园石油经销有限公司 | 加油站 | 西吉县将台乡明台村 | 郭西吉13995043430 |  |
| 101 |  | 西吉县硝河乡文学加油站 | 加油站 | 西吉县硝河乡街道向南1公里处 | 苏文学18408448000 |  |
| 102 | 10月8日 | 西吉县兴隆月德加油站 | 加油站 | 西吉县兴隆镇玉桥村一组 | 董七一13895143380 |  |
| 103 |  | 西吉县夏寨胜利加油站 | 加油站 | 西吉县吉强镇夏寨三岔路口 | 马如坚13995143736 |  |
| 104 |  | 西吉县兴隆镇恒顺加油站 | 加油站 | 西吉县兴隆镇街道 | 王雄18161542888 |  |
| 105 | 10月9日 | 西吉县平峰镇奇伟加油站 | 加油站 | 西吉县平峰镇街道 | 王石15909573397 |  |
| 106 |  | 西吉县恒达加油站 | 加油站 | 西吉县城郊袁河村 | 马维成15209630722 |  |
| 107 |  | 西吉县马莲乡荣胜加油站 | 加油站 | 西吉县马莲乡固将公路北侧 | 苏阳军18395064956 |  |
| 彭阳县 |
| 108 | 10月10日 | 中国石化销售有限公司宁夏固原石油分公司彭阳文沟加油站 | 加油站 | 彭阳县红河乡203省道519公里处 | 刘继斌14709567799 |  |
| 109 |  | 宁夏宝塔油气销售有限公司彭阳通运加油站 | 加油站 | 彭阳县王洼镇王洼村 |  |  |
| 110 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳西门加油站 | 加油站 | 彭阳县城西门 | 黎建荣18209690999 |  |
| 111 | 10月11日 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳王洼加油站 | 加油站 | 彭阳县王洼镇姚岔村 | 黎建荣18209690999 |  |
| 112 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳振阳加油站 | 加油站 | 彭阳县正阳街203省道东侧 | 黎建荣18209690999 |  |
| 113 |  | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司彭阳朝那路加油站 | 加油站 | 彭阳县朝那路与茹河街交汇处 | 黎建荣18209690999 |  |
| 114 | 10月12日 | 彭阳县新源加油站 | 加油站 | 彭阳县新集乡彭阳公路28公里处以北 | 马金宝17709599299 |  |
| 115 |  | 彭阳县昌盛加油站 | 加油站 | 彭阳县冯庄乡街道 | 虎占林13519548370 |  |
| 116 | 10月14日 | 彭阳县平安加油站 | 加油站 | 彭阳县冯庄乡小园子309国道1766公路+200米处 | 惠效军13895345669 |  |
| 117 |  | 彭阳县昌源加油站 | 加油站 | 彭阳县王洼镇岔路口 | 朱建堂13709547816 |  |
| 118 |  | 彭阳县兴达加油站 | 加油站 | 彭阳县罗洼乡街道 | 王兴成18195440188 |  |
| 119 | 10月15日 | 彭阳县兴盛加油站 | 加油站 | 彭阳县孟塬乡街道南街口 | 虎静芳18795147333 |  |
| 120 |  | 彭阳县金三角加油站 | 加油站 | 彭阳县古城镇古城村 | 张凤毅13099548122 |  |
| 121 |  | 彭阳县鸿源加油站 | 加油站 | 彭阳县小岔乡彭小公路64公里处 | 韩翠琴15809648229 |  |
| 122 | 10月16日 | 彭阳县昌运加油站 | 加油站 | 彭阳县草庙街道309国道岔路口 | 祁荣章13895047112 |  |
| 123 |  | 彭阳县平惠加油站 | 加油站 | 彭阳县王洼镇李寨街道 | 张克斌15379663333 |  |
| 124 |  | 彭阳县兴源加油站 | 加油站 | 彭阳县草庙乡街道旁 | 祁荣章13895047112 |  |
| 125 | 10月17日 | 彭阳县世纪加油站 | 加油站 | 彭阳县城阳乡彭镇公路14公里处北 | 谭世基13895347858 |  |
| 126 |  | 彭阳县红富加油站 | 加油站 | 彭阳县红河乡街道 | 王维富13469547206 |  |
| 127 |  | 彭阳县罗洼乡汇源加油站 | 加油站 | 彭阳县罗洼乡街道 | 张兆贵15296962488 |  |
| 128 | 10月18日 | 彭阳县恒通加油站 | 加油站 | 彭阳县沟口街道乡镇府西 | 宁立生13409547477 |  |
| 129 |  | 彭阳县草滩加油站 | 加油站 | 彭阳县孟塬乡草滩村路口 | 闫桂兰13629544960 |  |
| 130 | 10月21日 | 彭阳县中海宏加油站 | 加油站 | 彭阳县红河乡街道 | 王芳玲18209647889 |  |
| 131 |  | 彭阳县长虹加油站 | 加油站 | 彭阳县王洼镇王洼街道 | 张彦辉15809597288 |  |
| 132 |  | 彭阳县扶贫物资服务中心（加油站） | 加油站 | 彭阳县城滨河路 | 冯天河13709547069 |  |
| 133 | 10月22日 | 彭阳县乃河（加油站） | 加油站 | 彭阳县古城镇乃河村 | 朱建强13909599670 |  |
| 134 |  | 彭阳县石岔龙腾（加油站） | 加油站 | 彭阳县王洼镇石岔街道 | 何巧莲15809597986 |  |

自治区安全生产委员会办公室               2019年8月1日印发